Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

**„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ**

Рег. № 93-00-8136/19.12.2023г..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА НЕЗЕВИСИМА ЕЛ. ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ РАДАРНИ СИСТЕМИ**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ-** Съгласно Приложение №1 към настоящото запитване за оферта

**II. КАНДИДАТИТЕ В НАСТОЯЩОТО ПРОУЧВАНЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА СЛЕДНОТО:**

1. Сертификат за произход и качество от производителя на вложените системи за покриване на нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.
2. Да се предостави гаранция в месеци работа от датата на монтаж.
3. Списък (и/или референции от крайни клиенти) където изградени независими ел. захранвания на геотехнически радарни системи, идентични на тези, които ще бъдат изпълнени по настоящото запитване. Да се посочат задължително имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail - за справка.
4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
5. Декларация за валидност на офертата до 30.06.2024 /свободен текст/.

**ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **По отношение на доставката:**

**6.1.** В ценовата оферта кандидатите в настоящото проучване следва да посочат твърда цена за изпълнение на доставките и услугите. Цената се посочва в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.

**6.2.** Условия на доставка (франкировка): DDP склад на «Асарел-Медет» АД (Incoterms 2010).

**6.3.** Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка при предоставяне на гаранция за добро изпълнение съгласно т.7 по-долу.

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

**7.** При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период, за да бъде гарантирано, че всички клаузи на договора за доставка са изпълнени. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:

- „Асарел-Медет” АД да задържи 10 % от пълната цената по сключения договр, които ще бъдат платени след приключване на гаранцията.

- Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора с валидност до края на гаранционния период.

**V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

**8.** Офертата следва да бъде подадена на български език, на е-mail [pbox@asarel.com](mailto:pbox@asarel.com) и да бъде обозначена като

„ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА НЕЗЕВИСИМА ЕЛ. ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ РАДАРНИ СИСТЕМИ“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

Офертата трябва да съдържа два отделни файла:

**Файл № 1** обозначен „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

**Файл № 2** обозначен с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ“, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена за доставка и услуги, както и начин на плащане.

**9.** Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

**10.** Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ, като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.

**Краен срок за представяне на офертите – 29.01.2024г..**

1. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

инж. Т. Влайков - Специалист «Доставки»; e-mail: [tvlaikov@asarel.com](mailto:tvlaikov@asarel.com)