Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-3411/28.08.2024

**„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД**

### **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** **Доставка на еталонна калибрaционна верига**

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание/Технически изисквания** | **Количество** |
| **1.** | **Еталона калибрaционна верига,**  с която се извършват метрологични проверки и калибриране на лентови /конвейерни/ везни, монтирани на захранващи ленти  **Еталонна верига - 50 кг./лин. метър - L=7 метра**  за измерване и калибриране на лентови везни при различно натоварване | **1 брой** |

**II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ/ПРЕДОСТАВЯТ:**

1. **Потвърдят възможността за доставка на стоката по т. I и предоставят пълно техническо описание на предлаганите продукти.**
2. **Твърда** **единична цена за срока на поръчката/договора в лева/бр. без ДДС. В оферираната единична цена следва да са включени всички разходи за доставка.**
3. **Качество –** Инструкции за работа на български език, Сертификат за калибриране и декларация за съответствие,
4. **Франкировка:** DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020),
5. **Срок на доставка –** моля посочете в календарни дни, след писмено възлагане с поръчка/договор,
6. **Условия на плащане –** отложено в календарни дни след доставка, без авансови плащания,
7. **Гаранционен срок –** в месеци след доставка, моля посочете;
8. **Начини и критерии за приемане на извършената работа -** Приемо-предавателен протокол между двете страни,
9. **Валидност на офертата –** минимум 120 дни след крайния срок за офериране,
10. **Пълни данни за връзка с фирмата** – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт,
11. **Да предоставят:**

* **Референтен списък на клиенти:** участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони;
* **Референции** от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
* **Удостоверение за актуалното състояние на фирмата**.

1. **Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.**

**III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ**

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

**IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя **по един от следните начини:**

* запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;
* на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: [pbox@asarel.com](mailto:pbox@asarel.com)

На офертата изискваме да се поставят надписите: **„Доставка на еталонна калибрaционна верига“**,„Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

**Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 16.09.2024г.**

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

**V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.**

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: [www.asarel.com](http://www.asarel.com) /Актуално / Търсене и Предлагане.
4. За контакти:

* По търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: [plamentodev@asarel.com](mailto:plamentodev@asarel.com)
* По технически въпроси: инж.. Г. Шопова /Инспектор метрология/ - тел. 0357/60124, e-mail:[gshopova@asarel.com](mailto:gshopova@asarel.com).