Рег. № 93-00-11599/15.10.2024г.

Приложение №1 - Техническо задание за доставка и монтаж на електрически водогрейни котли за сградата на „АСС и ПБ“ и „СОД“

1.  Описание на условията за работа на ДМА – за отопление на сградата на „АСС и ПБ“ и „СОД“.

2.   Модел, тип на машината, технически параметри: Електрически котел Bosch Tronic HEAT 3500 и електрически котел Bosch Tronic 5000 H за отопление и производство на топла вода.

- Характеристики на Bosch Tronic HEAT 3500:

Тиха работа

Максимална ел. консумация – 102 W

Отоплителна мощност – 24 kW

Номинално налягане – 3 bar

Дълъг експлоатационен живот

Автоматичен контрол от термостат или стаен термостат

Циркулационна помпа

Предпазен клапан

Разширителен съд

Лесен за употреба поддръжка

Компактни размери

- Характеристики на Bosch Tronic 5000 H:

Тиха работа

Максимална ел. консумация – 102 W

Отоплителна мощност – 60 kW

Номинално налягане – 2,5 bar

Дълъг експлоатационен живот

Автоматичен контрол от термостат или стаен термостат

Циркулационна помпа

Предпазен клапан

Разширителен съд

Лесен за употреба поддръжка

Компактни размери

3. Производителност на час – достатъчна за да обезпечи нуждите на изградената отоплителна инсталация на сградата.

# 4.  Предпочитани модели – Bosch Tronic HEAT 3500 и Bosch Tronic 5000 H.

5.  Предпочитан завод и страна производител – „Bosch“ - Германия.

6.  Количество на доставката – 2 комплектa.

7.  Срок на доставка и монтаж – възможно най-кратък след писмена поръчка/договор.

8.  Гаранция – минимум 24 месеца.

9. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването: изискване – унификация с наличните водогрейни котли в дружеството, с цел включването им в съществуващ договор за сервизна поддръжка след изтичане на гаранцията.