*Индекс на документирана информация****:***

*РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-2*

**„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ**

Рег. № 93-00-11920/22.10.2024г.

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК**

**на двигатели за сондажни помпи GRUNDFOS**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **Техническите характеристики,** на които трябва да отговарят оферираните двигатели за сондажни помпи, които следва да бъдат потвърдени в техническата оферта (приложена пълна техническа информация и характеристики) на кандидатите в настоящото офертно проучване, са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Марка/модел | Количество |
| 1 | Двигател за сондажна помпа MS 4000 R, 3,0 kW, 400V | 2 (два) броя |

**Срок на доставката – възможно най-кратък.**

Да се посочи в седмици от дата на сключване на договор за доставка.

1. **Гаранции – да се посочи гаранция на оферираните двигатели за сондажни помпи в месеци от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с двустранно подписан протокол.**

Кандидатите трябва ясно да опишат и потвърдят своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на оборудването, в т.ч. доставка на резервни части в следгаранционния период за срок от минимум 10 години. Да се посочат сервизни и складови бази, както и възможност за осигуряване на сервизни инспекции на територията на „Асарел-Медет” АД.

**II. КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА СЛЕДНОТО:**

1. Сертификат за произход и качество от производителя на оферираните двигатели за сондажни помпи. Двигателите да са сертифицирани съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.
2. Списък (и/или референции от крайни клиенти) с посочeни имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail (задължително) - за справки относно работата.
3. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
4. Декларация за валидност на офертата до три месеца след дата на подаване на офертата /свободен текст/.

**ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **По отношение на доставката на двигателите за сондажните помпи:**

**7.1.** В ценовата оферта кандидатите следва да посочат **твърда цена за изпълнение на доставката**.

**7.2.** Условия на доставка: DDP склад на «Асарел-Медет» АД .

**7.3.** Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка;

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

1. Избраният кандидат трябва да гарантира участие на упълномощен представител при въвеждане в експлоатация на двигателите на сондажните помпи и подписване на двустранен протокол.
2. Избраният кандидат трябва да предостави на „Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация и безопасност при работа на двигателите на сондажните помпи, каталог на резервни части – по 2 /два/ комплекта + екземпляр на електронен носител. Документацията да бъде на български език.
3. При необходимост избраният кандидат трябва да осъществи обучение на операторите и ремонтния персонал на „Асарел-Медет” АД за работата и ремонта на доставените двигатели за сондажни помпи и да издаде сертификати на успешно завършилите обучението.

**V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

1. Офертата молим да изпратите на адрес: **4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД или на** [**pbox@asarel.com**](mailto:pbox@asarel.com)

Офертата следва да бъде подадена на български език на e-mail [pbox@asarel.com](mailto:pbox@asarel.com)

**„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ДВИГАТЕЛИ MS4000R 3.0kW**“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.
3. **Краен срок за представяне на офертите – 12.11.2024г.**
4. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

Специалист «Доставки»: инж. Т. Влайков - тел.0357 60 427 e-mail: [tvlaikov@asarel.com](mailto:tvlaikov@asarel.com)