- Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№93-00- 533 /14.01.2025г

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на PEHD тръби и фитинги

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА .

| № | Вид на активите /услугите/ | Мярка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEHD тръба PE100 DN200 PN6 | метър | 4000 |
| 2 | PE тръба ф40 PN6 | метър | 3000 |
| 3 | PE тръба ф110 PN16 | метър | 400 |
| 4 | PE тръба ф110 PN10 | метър | 2900 |
| 5 | РЕ муфа бърза връзка ф40 | бр | 60 |

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА:

- Предоставят техническа документация с параметри, характеристики и др.

- Предложат твърда ед. цена за срока на поръчката в лева без ДДС;

- Удостоверят качество на продукта – със сертификат за качество, декларация за съответствие.

- Да посочат:

- Произход - моля посочете;

- Франкировка - DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

- Срок на доставка - в календарни дни след възлагане на писмена поръчка;

Условия на плащане - разсрочено плащане след доставка, без авансово плащане. Плащането за извършената доставката ще се извърши след изследване на PEHD тръбите от лицензирана лаборатория за сметка на доставчика по следните показатели:

- Индекс на стопилка по маса - БДС EN ISO 1133-1:2012,

- Удължение при скъсване (разрушаване)- БДС EN ISO 6259-1,3:2015,

- Хидростатична якост (устойчивост на вътрешно хидростатично налягане)- БДС EN ISO 1167-1,2:2006;

- Гаранции – гаранция в месеци след доставка;

- Валидност на офертата - следва да бъде минимум един месец, след крайният срок за подаването й.

- Да предоставят:

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

- Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на максимум до 10 клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

- Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на PEHD тръби и фитинги“, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 07.02.2025г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3.Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:

- г–жа Лилия Спасова / Специалист Доставки / - тел. 0357/60 403, e-mail: lspasova@asarel.com;

-  г - н Николай Немски / Експерт Търговия/ - тел. 0357/ 60 477,  e-mail: nnemski@asarel.com