Индекс на документирана информация:

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-2

# „АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-5142/08.05.2025г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК

НА СОНДАЖНИ ПОМПИ GRUNDFOS SP46-23N

І.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Техническите характеристики, на които трябва да отговарят оферираните сондажни помпи, които следва да бъдат потвърдени в техническата оферта (приложена пълна техническа информация, схеми, диаграми, характеристики и материали) на кандидатите в настоящото офертно проучване, са както следва:

| № | Марка/модел | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сондажна помпа GRUNDFOS SP46-23 N* Q=10 l/s ; H=240 метра | 6(шест) броя |

*Основни работни части (елементи) на помпата да са изработени от неръждаема Стомана НSS316

- Срок на доставката – възможно най-кратък;

Да се посочи в седмици от дата на сключване на договор за доставка.

- Гаранции – да се посочи гаранция на оферираните помпи в месеци от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с двустранно подписан протокол.

Кандидатите трябва ясно да опишат и потвърдят своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на помпите, в т.ч. доставка на резервни части в следгаранционния период за срок от минимум 10 години. Да се посочат сервизни и складови бази, както и възможност за осигуряване на сервизни инспекции на територията на „Асарел-Медет” АД.

II. КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА СЛЕДНОТО:

- Сертификат за произход и качество от производителя на оферираните сондажни помпи. Да са сертифицирани съгласно нормите и директивите за  безопасност и екология на ЕС.

- Списък (и/или референции от крайни клиенти) където се използват сондажни помпи, идентични на тези, които се предлагат на „Асарел-Медет” АД. Да се посочат задължително имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail (задължително) - за справки относно работата на помпите.

- Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

- Декларация за валидност на офертата до 31.12.2025 /свободен текст/.

ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- По отношение на доставката на помпите:

7.1. В ценовата оферта кандидатите следва да посочат твърда цена за изпълнение на предмета на запитването. Цената се посочва в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.

7.2. Условия на доставка (франкировка): DDP склад на «Асарел-Медет» АД (Incoterms 2020).

7.3. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка;

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

- Избраният кандидат трябва да гарантира участие на упълномощен представител при въвеждане в експлоатация и подписване на двустранен протокол.

- Избраният кандидат трябва да предостави на „Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация, монтаж и безопасност при работа на помпите. Документацията да бъде на български език.

- С оглед спазване изискванията на „Политика на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията“, кандидатите в процедурите за избор на изпълнител на доставка на стоки/услуги, попълват и подават Декларация по образец, представляваща Приложение № 1. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част  от подадената от тях оферта.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Офертата молим да изпратите на адрес: 4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД

Офертата следва да бъде подадена на български език, запечатана в голям плик, с надпис

„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА СОНДАЖНИ ПОМПИ GRUNDFOS SP46-23N“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

Големият плик трябва да съдържа запечатани два отделни плика:

Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция на помпите от пуск в експлоатация и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ“, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираните помпи.

- Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.

- Краен срок за представяне на офертите – 30.05.2025г.

- Ако имате въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

Специалист«Доставки МРЧ»: инж. Т. Влайков - тел.0357 60 427 e-mail: tvlaikov@asarel.com