Индекс на документирана информация**:**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-2

**„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ**

Рег. № 93-00-6350/05.06.2025г.

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК**

**НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРEН ДВИГАТЕЛ ЗА СОНДАЖНА ПОМПА** **GRUNDFOS**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **Техническите характеристики,** на които трябва да отговарят оферирания двигател за сондажна помпа, които следва да бъдат потвърдени в техническата оферта (приложена пълна техническа информация, схеми, диаграми, характеристики и материали) на кандидатите в настоящото офертно проучване, са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Марка/модел | Количество |
| 1 | Високотемпературен двигател FRANKLIN FR 6”, 3x380-415V / 50 Hz, 37 kW N, T90, корпус от неръждаема стомана 316, със захранващ кабел и букса (водоустойчива) в комплект с болтове за захващане към корпуса на двигателя. Двигателя е за помпа SP 17-60 Special\* с дебит Q=5 l/s (18 m3/h) и напор Н=460 метра, Р=37 kW, 3х400V, 50 Hz.(приложен снимков материал на табeлката на двигателя) | 1 (един) брой |

1. **Срок на доставката – възможно най-кратък;**

Да се посочи в календарни дни от дата на сключване на договор за доставка.

1. **Гаранции – да се посочи гаранция на оферирания двигател в месеци от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с двустранно подписан протокол.**

Кандидатите трябва ясно да опишат и потвърдят своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на двигателя, в т.ч. доставка на резервни части в следгаранционния период за срок от минимум 10 години. Да се посочат сервизни и складови бази, както и възможност за осигуряване на сервизни инспекции на територията на „Асарел-Медет” АД.

**II. КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА СЛЕДНОТО:**

1. Сертификат за произход и качество от производителя на оферирания двигател за сондажни помпи. Да са сертифицирани съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.
2. Списък (и/или референции от крайни клиенти) където се използват двигатели за сондажни помпи, идентични на тези, които се предлагат на „Асарел-Медет” АД. Да се посочат задължително имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail (задължително) - за справки относно работата на помпите.
3. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
4. Декларация за валидност на офертата до 31.12.2025 /свободен текст/.

**ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **По отношение на доставката на двигателя:**

 **7.1.** Кандидатите следва да посочат **твърда цена за изпълнение на предмета на запитването**. Цената се посочва в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.

 **7.2.** Условия на доставка (франкировка): DDP склад на «Асарел-Медет» АД (Incoterms 2020).

 **7.3.** Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка;

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

1. Избраният кандидат трябва да гарантира участие на упълномощен представител при въвеждане в експлоатация на двигателя и подписване на двустранен протокол.
2. Избраният кандидат трябва да предостави на „Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация, монтаж и безопасност при работа на двигателя. Документацията да бъде на български език.
3. С оглед спазване изискванията на „Политика на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията“, кандидатите в процедурите за избор на изпълнител на доставка на стоки/услуги, попълват и подават Декларация по образец, представляваща Приложение № 1. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

**V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

1. Офертата молим да изпратите на адрес: **4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД**

Офертата следва да бъде подадена на български език, с надпис

 **„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРEН ДВИГАТЕЛ ЗА СОНДАЖНА ПОМПА** **GRUNDFOS**“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.
3. Краен срок за представяне на офертите - 02.07.2025г.
4. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

Специалист «Доставки»:инж. Т. Влайков - тел.0357 60 427 e-mail: tvlaikov@asarel.com