### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно:  Доставка и монтаж на климатична техника

I. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

| № | Наименование/Описание | К-во брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доставка и монтаж на инверторен климатик с мощност 12000 BTU MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF - място на монтаж „Сорбционна инсталация“, участък SX-EW – 1бр - място на монтаж „Техническа библиотека“ – 1бр | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на инверторен климатик с мощност 18000 BTU MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF - място на монтаж „Електро работилница цех Мелнично отделение“ – 1бр | 1 |
| 3. | Доставка и монтаж на инверторен климатик с мощност 9000 BTU MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF - място на монтаж „Електро работилница цех Флотационно отделение“ – 1бр - място на монтаж „Електро работилница Ел. монтьори МФЦ“ – 1бр | 2 |
| 4. | Демонтаж на съществуваща климатична система 12000 BTU | 2 |
| 5. | Опция: допълнителен тръбен път, извън стандартния монтаж | при необходимост |

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.

При доставката да се представят следните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите и гаранционни карти (при офериране да се потвърди това условие).

В случай, че оферираните климатични системи съдържат над 3кг флуорирани парникови газове, при офериране е задължително да се представи документ за правоспособност (сертификат-копие) на фирмата, издадена от ББК-Машиностроене на основание чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Регламент (ЕО) 842/2006 и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламента. Преди монтажа съответните лица представят и копие на личен сертификат – документ за правоспособност за извършване на монтажа, съгласно предходното изречение.

2. Предложат твърда ед. цена в лв. за изисканите позиции, без ДДС. В оферираните цени да са включени доставка, монтаж и подвързване и всички други необходими дейности за пуск в нормална работа и експлоатация. Предложените ценови условия да бъдат фиксирани за допълнителни доставки при необходимост в рамките на 12 месеца след сключването на договор.

3. Франкировка: DDP обекти на “Асарел-Медет” АД в гр. Панагюрище, Incoterms 2020 – площадка Асарел, цех SX-EW, цех ОФ и Техническа библиотека към отдел Комуникации.

4. Срок за доставка и монтаж: в дни след сключване на договор/писмена поръчка.

5. Условия на плащане: в дни отложено след доставка.

6. Гаранции – в месеци след доставка, минимум 36 месеца. В офертата да се опишат изискванията, периодичността и стойността на годишната профилактика (ако има условие за задължителна гаранционна профилактика).

7. Да предоставят (изискване за нови доставчици):

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони за извършени доставки и година на доставяне на стоки със същите или подобни параметри;

- Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, да се изпрати по електронната поща на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка и монтаж на климатична техника” и „Да се отвори само от определената за целта комисия”. Към офертата да се приложи и Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 08.07.2025 г.

IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

- За контакти: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com; въпроси по техническа част да се изпращат само писмено на e-mail адреса.