- Индекс на документирана информация:					                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

- РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

- Рег.№ 93-00-7782/09.07.2025г.

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно:  Доставка на тестери за изолационно съпротивление /мегаомметри/

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

І. ПРЕДМЕТ НА ЗАПИТВАНЕТО.

| № | Вид на активите /услугите/ | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестер за изолационно съпротивление /мегаомметър/ EXTECH 380396 със следните технически параметри: - обхвати на напрежението до 5000V; - изолационен обхват до 60GΩ; - таймер; - текст за непрекъснатост; - измервания на съпротивлението до 600Ω; - измервания на AC/ DC напрежение до 600V; Окомплектовка: - тестови кабели за извършване на измерване; - 8x1,5V тип С батерии; - 220V зарядно; - кутия за носене; - потребителско ръководство; | бр | 4 |
| 2. | Тестер за изолационно съпротивление /мегаомметър/ SONEL MIC - 2510 със следните технически параметри: - тестово напрежение - минимум 2500V; - обхват по съпротивление - минимум 1TΩ; - захранване – акумулаторна батерия | бр | 1 |

ІІ. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания;

1.1. Посочат в предложението си марка и производител на мегаомметрите с посочени технически показатели;

1.2. Удостоверят качество на продукта – при доставка да се предоставят необходимите документи- Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие. Участниците следва за представят документ за оторизация,  представителство или дистрибуция;

2.  Да посочат:

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);

- Срок на доставка: максимално кратък (в дни след поръчка/договор).

- Гаранции – в месеци след дата на доставка.

3.  Да предоставят (изискване за нови доставчици):

- Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

- Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

4.  Фирмени документи - участниците следва да предоставят:

- Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи- за последната отчетна финансова година;

-  Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

5. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец – 2 стр. /Приложение № 23/, съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

6. Други условия - Доставки се приемат от Купувача всеки работeн ден от 8:30 до 15:30ч.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по един от следните начини:

•	запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище;

•	на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

• на E-mail: pbox@asarel.com.

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на тестери за изолационно съпротивление /мегаомметри/“,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 04.08.2025г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

1.  Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

2. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално/ Търсене и Предлагане.

3.  Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

4.   Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти:

- По технически и търговски въпроси: Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com;