- Индекс на документирана информация					                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

- РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-8211/21.07.2025г.

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на клетка за кондензаторна батерия

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

І. ПРЕДМЕТ НА ЗАПИТВАНЕТО.

| № | Вид на активите /услугите/ | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клетка за кондензаторна батерия тип: ZEZ SILKO, модел: CPEFS-6,3/650, код 077698, със следните параметри: Un=6,3kV; Qn=650kvar; fn= 50Hz, Cn=3x52.1mF, Ctol=-5/+10%, Ui=20/60kV; Ri(75V/600s) (заместител на тип CPEFS 25-6,3/650/F-M1) с произход ZEZ SILKO s.r.o. - Чехия | бр | 2 |

ІІ. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1.Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания;

1.1. Посочат в предложението си марка и производител на клетката за кондензаторна батерия, с посочени технически показатели;

1.2. Удостоверят качество на продукта – при доставка да се предоставят необходимите документи - Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие. Участниците следва за представят документ за оторизация,  представителство или дистрибуция;

2. Предложат твърда единична цена за срока на поръчката/ договора в лева и в евро едновременно в опция на Купувача. Ако офертите са предложени в различни валути, за целите на сравнението те се приравняват към една и съща валута – лева. За предотвратяване на отклонения и промяна в предложените ценови условия от периода на подаване на оферта до датата на изготвяне на анализа, породени от валутно-курсови разлики, оферираните цени се приравняват в лева по валутен курс на БНБ от датата, на която е изготвена офертата на всеки конкретен участник в търга.

3. Да посочат:

- Франкировка: DDP/DAP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел

(Incoterms 2020);

- Срок на доставка: възможно най-кратък (в дни след поръчка/ договор);

- Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка;

- Гаранции – в месеци след доставка;

- Валидност на офертата: следва да бъде минимум три месеца, след крайния срок за

подаването й.

4. Да предоставят (изискване за нови доставчици):

- Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

- Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

5. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец – 2стр. /Приложение № 23/, съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

6. Други условия- Доставки се приемат от Купувача всеки работeн ден от 8:30 до 15:30ч.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по един от следните начини:

•	запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище;

•	на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com.

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на клетка за кондензаторна батерия“,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 13.08.2025г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

4. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти:

- По технически и търговски въпроси: Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com;