Индекс на документирана информация**:**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-2

**„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ**

Рег. № 93-00-9374/15.08.2025г.

 **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ДРЕНАЖНИ ПОМПИ** **FLYGT**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

**Техническите характеристики,** на които трябва да отговарят оферираните дренажни помпи, които следва да бъдат потвърдени в техническата оферта (приложена пълна техническа информация, схеми, диаграми, характеристики и материали) на кандидатите в настоящото офертно проучване, са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Марка/модел | Количество |
| 1 | Дренажна помпа FLYGT BS2400.390 МТ 251; Р=85 kW, Q=103.3 l/s; H=58.7 m в комплект с екраниран захранващ кабел с дължина от 90 метра;- рН на флуида 4÷7- помпата да е изцяло от неръждаема стомана;- помпата да е съвместима за честотно управление; | 1 (един) брой |
| 2 | Дренажна помпа FLYGT BS2201.390 НТ 266; Р=36 kW, Q=40 l/s; H=52.7 m в комплект с екраниран захранващ кабел с дължина от 90 метра;- рН на флуида 4÷7- помпата да е изцяло от неръждаема стомана;- помпата да е съвместима за честотно управление; |  1 (един) брой |

**II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможностите за доставка на помпите с исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.

2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в евро едновременно в опция на купувача.

3. Франкировка:-DDP склад “Асарел-Медет”, съгласно Incoterms 2020;

4. Условия на плащане: разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценката на офертите).

5. Гаранции – в месеци от датата на пуск в експлоатация;

6. Представят сертификат за произход и качество на стоката

7. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

8. Декларация за валидност на офертата до 31.12.2025 /свободен текст/.

**III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията, представляваща Приложение № 1. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

3. Актуално състояние.

4. Избраният кандидат трябва да оферира като опция участие на упълномощен представител (супервайзорски надзор) при въвеждане в експлоатация на помпите и подписване на двустранен протокол.

5. Избраният кандидат трябва да предостави на „Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация, монтаж и безопасност при работа на помпите. Документацията да бъде на български език.

**ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

1. Офертата молим да изпратите на адрес: **4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД**

Офертата следва да бъде подадена на български език, запечатана в голям плик, с надпис

 **„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖНИ ПОМПИ** **FLYGT**“

 «Да се отвори само от определената за целта комисия»

Големият плик трябва да съдържа запечатани два отделни плика:

 **Запечатан плик № 1** с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция на помпите от пуск в експлоатация и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

 **Запечатан плик № 2** с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ“, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираните помпи.

 2. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.

 4. Краен срок за представяне на офертите – 10.09.2025г.

1. Ако имате въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

Специалист«Доставки МРЧ»: инж.Т. Влайков - тел.0357 60 427 e-mail: tvlaikov@asarel.com