Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-9772/26.08.2025г.

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** Доставка на три броя центробежни едностъпални помпи от вида 6Ш 35.

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

1. Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да бъде оферирана доставката на центробежни едностъпални помпи, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Брой** |
| 1. | **Центробежна едностъпална помпа, модел 6 Ш 35**  - без рама и електродвигател  Технически данни:  - дебит (л/с) Q= 5.5  - напор (м) H= 37  - К.П.Д. (%) ƞ= 51  - размер на смукателен фланец: P= ø160, K= ø130  - размер на нагнетателен фланец: P= ø130, K= ø100  Предназначени за двигател:  -мощност на ел. двигателя (Кв) N= 5.5  - честота на въртене (min ¯¹) = 2900 | 3  /три/ |

**II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможността за доставка при исканите количества и в съответствие с техническите изисквания.
2. Предложат твърда цена за доставка в лева без ДДС и евро (EUR) без ДДС едновременно - в опция на Купувача.
3. Потвърдят франкировка – DDP склад на „Асарел-Медет” АД, съгласно Incoterms 2020.
4. Предложат срок за доставка – в дни след писмена поръчка от Купувача.
5. Предложат условия на плащане – разсрочено след доставка.
6. Гаранции – в месеци от датата на въвеждане в експлоатация.
7. Посочат производителя на стоката и да потвърдят предоставянето на сертификати за произход и качество при доставка на стоката.
8. Гаранция за добро изпълнение, за периода на гаранцията.
9. Приложат към офертата актуално състояние на доставчика (справка от търговски регистър). Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори.
10. Потвърдят валидност на офертата – 31.12.2025г.

**ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на стоки със същите параметри като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.
2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
3. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството по един от следните начини до Директор „Одит и контрол“:

- на e-mail: pbox@asarel.com;

- пощата, запечатана в плик на адрес: гр. Панагюрище, п.к. 4500, „Асарел-Медет” АД.

На офертата молим да се постави надпис: **„Доставка на центробежни едностъпални помпи от вида 6Ш 35“ – „Да се отвори само от определената за целта комисия“.**

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. **Краен срок за предоставяне на офертите: 15.09.2025г.**
3. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакт:

Панка Вълчева - e-mail: pvalcheva@asarel.com

Донка Костуркова - е-mail: [dkosturkova@asarel.com](mailto:dkosturkova@asarel.com)

Въпроси се задават писмено на посочените e-mail-и.