Индекс на документирана информация:						 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-8490/30.10.2025

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД – гр.ПАНАГЮРИЩЕ

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на преносим рентгенофлуоресцентен анализатор (RFA)

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

| № | Описание/Технически изисквания | Бр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръчен рентгенов анализатор Примерни модели: SPECTRO xSORT XHH04, Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD, HITACHI X-MET8000 Expert или друг със следните базови параметри: - Интегриран цветен дисплей; - Предпазен куфар, устойчив на атмосферни влияния, за пренасяне на апарата, зарядното и необходимите консумативи; - Специализиран колан с калъф за пренасяне от оператора; - Анализаторът да бъде оборудван минимум с 1 бр. батерия и зарядно устройство - Вградена камера за локализиране на точката на анализ и съхранение на изображенията; - Възможност за настолна работа с уреда посредством специализирана стойка или докинг станция с опция за споделяне на дисплея на апарата с лаптоп или друго устройство; - Възможност за инсталиране на професионален компютърен софтуер за рентгенови анализатори, предоставящ максимални възможности за настройка на апарата и обработка на резултатите; - Възможност за инсталиране на професионален компютърен софтуер за рентгенови анализатори, предоставящ максимални възможности за настройка на апарата и обработка на резултатите; - Възможност за анализ на следния набор от елементи: Ba, Sb, Sn, Cd, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Sr, Rb, Bi, As, Se, Au, Pb, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, S, Al, P, Si, Cl, Mg, Cs, Te, Pt; - Да е устойчив на атмосферни влияния, влага и прах с клас на защита на уреда поне IP 54; да работи при ниски температури – до -10 °C и при високи – до +45 °C без необходимост от допълнително външно охлаждане; - Анализаторът да не зависи от външни (периферни) устройства, - Тегло и размери – да не надвишава 1,7 кг включително батериите и външни размери не по-големи от 344 х 330 х 105,5 мм; - Системата да бъде напълно интегрирана със софтуер за изтегляне и отчитане на данни (USB и Bluetooth връзки за пренос на данни) и извеждане на резултатите от анализите в различни формати (sample, .txt, excell, .xml, .pdf); - Основният източник на възбуждане на системата трябва да бъде рентгенова тръба - Вграден GPS; - Апарата да бъде приет и пуснат в действие след проверка диапазона и точността на откриваемост на елементите на интерес - Минимум 24 месеца гаранция; - Минимум 10 години следгаранционно сервизно обслужване от оторизиран сервиз на територията на България; време за реакция при възникнал технически проблем – 1 работен ден; - Апаратът да отговаря на всички необходими изисквания за безопасност съгласно приложимото право на ЕС; - Системата да включва фабрично зададени калибровки с фундаментални параметри; - Обучение на персонала - Всички документи, свързани с уреда – включително ръководство за употреба, технически спецификации, сертификати за съответствие, гаранционни условия и други съпътстващи материали трябва да бъдат предоставени с превод на Български език. - Опционални или други предложения по преценка на оферента | 1 |

Всеки участник в проучването е необходимо да изготви офертата си в две части –Техническа и Търговска, съгласно изискванията на т. V. по-долу.

II. В ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

- Пълно техническо описание на предлаганите продукти.

- Качество – инструкции за работа на български език, сертификат за качество, декларация за съответствие.

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020).

- Произход: Предпочитан производител – „Spectron“, „Niton“, „Hitachi“;

- Срок на доставка – моля посочете възможно най-кратък срок в дни, след писмено възлагане с поръчка/договор.

- Гаранционен срок – минимум 24 месеца след пуск в експлоатация,

- Минимум 10 години следгаранционно сервизно обслужване от оторизиран сервиз на територията на България; време за реакция при възникнал технически проблем – 1 работен ден

- Списък на критични резервни части с цени и условия за доставка (срок на доставка и плащане, гаранция),

- Обучение на персонала с издаване на сертификати за проведено обучение

- Валидност на офертата – минимум 180 дни след крайния срок за офериране.

- Пълни данни за връзка с фирмата – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт

- Да предоставят:

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони за извършени доставки и година на доставяне на стоки със същите или подобни параметри;

- Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти. Да се представят референции  от ползватели на този тип анализатори (ICP-OES),

- Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта:

Начини и критерии за приемане на извършената работа:

Приемо-предавателен протокол между двете страни за доставка и извършване на обучение на персонал. Апаратът ще бъде приет и пуснат в действие след проверка диапазона и точността на  откриваемост на елементите на интерес.

IІІ. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1.	Цена без ДДС – Твърда единична цена с включени доставка, пускане  в действие, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване за срока на гаранцията в BGN и EUR без ДДС.

2.	Условия на плащане – отложено в дни (моля посочете) след доставка, без авансови плащания.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Техническо задание. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

1.	Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис:

„Оферта за Доставка на преносим рентгенофлуоресцентен анализатор (RFA)”,

„Да се отвори само от определената за целта комисия”,

Задължително изискваме техническата и търговската част на офертата да бъдат на два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (Техническа част) - документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция, валидност на офертата и други специфични изисквания съгласно запитването за оферта, референции, баланс и отчет за приходи и за последната финансова година и други специфични изисквания съгласно настоящото Запитване за оферта.

Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика по отношение на цена и  начин на плащане.

2. Краен срок за предоставяне на офертите: до 16:00 ч. на   26.11.2025г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

- За контакти:

- По търговски въпроси:  Специалист „Доставки и логистика” Пламен Тодев, Тел.: 0357/ 60 439, Факс: 0357/ 60 260, Е-mail: plamentodev@asarel.com

- По технически въпроси: инж. Б. Машев /Рък. отдел „КК“/ - тел. 0357/60 311, e-mail: bmashev@asarel.com.