PAGE  
Индекс на документирана информация:
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1








Рег.№ 93-00- 14169 /12.12.2025г
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД – гр.ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно:  Доставка на LED осветителни тела, прожектори и улични осветители
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА :
	№
	Наименование/Описание/ 
	Мярка
	К-во 

	1
	LED  осветително тяло 4х60см за външен монтаж, едностранно захранване   
	Бр 
	2 


	2
	LED индустриална лампа 30W 220V E27 CW 6500K 2700lm 72x145mm Lightex
	Бр 
	50

	3
	LED прожектор BERTHA 400W, ъгъл на светене 60° , цветна температура 5000Нр влаго и прахозащита IP65
	Бр 
	10

	4
	LED уличен осветител SMD SAMSUNG ЧИП 200W 4000K, 2600lm  клас II
	Бр 
	5

	5
	Промишлено LED тяло, 200W, 230VAC, 2400lm, 4000K, неутрално бяла, IP65, BT45-39611, пита / камбана
	Бр 
	10

	6
	LED диодна сигнална продълговата лампа н магнитен монтаж, 
15 режима на светене, 12V/ 24V 
	Бр
	5


II. ДОСТАВЧИЦИНЕ СЛЕДВА ДА:
1. Предоставят техническа документация с параметри, характеристики и др.
2. Предложат ед. цена в евро без ДДС; 
3. Удостоверят качеството на продукта – със сертификат за качество, декларация за съответствие.
4. Да посочат:
· Произход;

· Франкировка -  DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

· Срок на доставка - в календарни дни след възлагане на писмена поръчка;

· Условия на плащане - разсрочено плащане след доставка, без авансово плащане;
· Гаранции – гаранция в месеци след доставка;
· Валидност на офертата: следва да бъде минимум един месец, след крайният срок за подаването й.    

5. Да предоставят:
· Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 
6. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.
ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ 

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

· запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

· на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

· на E-mail: pbox@asarel.com  
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на LED осветителни тела, прожектори и улични осветители ”, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.  
Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 07.01.2025г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

          3. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

   - Лилия Спасова /Специалист Доставки/ - тел. 0357/60 403, e-mail: lspasova@asarel.com 
 - Николай Немски /Експерт Търговия/ - тел.0357/60 477, e-mail: nnemski@asarel.com
PAGE  
2

