Индекс на документирана информация					                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-10103/17.12.2025

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка  на  нагревателни плочи за Химическа лаборатория

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

| № | Описание/Технически изисквания | Бр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нагревателни плочи за Химическа лаборатория Нагревателните плочи са необходими за изпаряване на проби при температура от 50°С до 500°С в Химическа лаборатория. Изпаряваните проби съдържат солна, азотна, сярна, перхлорна и флоурводородна киселини. -Плочите да бъдат модел CERAN44 SR; -Нагревателната плоча да е устойчива на чупене, на киселини и основи, и промяна на температурата; -Бързо загряване до максимална температура; -Електронно регулиране на температурата чрез NiCr –Ni сензор ; -Да имат отделен контролер с възможност за извеждане извън агресивната среда; -Работна температура - от 50° до 500°С; -Захранване - 230V ; -Ел. мощност- 5700W, 3x 400V, N+PE - Размери на плочата- 580 х 430mm; - Предпочитан завод и страна производител: Германия | 4 |

II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ/ПРЕДОСТАВЯТ:

- Потвърдят изисканата марка и производител и предоставят пълно техническо описание на предлаганите продукти.

- Твърда единична цена за доставка в евро без ДДС. Цената включва доставка, монтаж и пускане  в действие от сервиз представител на фирмата производител в България.

- Качество – Инструкции за работа на български език, сертификати за качество и произход и декларация за техническо съответствие,

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020),

- Произход – Германия,

- Срок на доставка – моля посочете в дни, след писмено възлагане с поръчка/договор,

- Условия на плащане – отложено в дни след доставка, без авансови плащания,

- Гаранционен срок – Минимум 24 месеца след доставка, удостоверена с приемо-предавателен протокол.

- В офертите да се предоставят  гаранции  за  гаранционно сервизно обслужване, следгаранционно обслужване  и сключване на договор за следгаранционно обслужване с оторизиран сервиз в България.

- Да  бъде   предвидено  обучение   на  персонала за работа.

- Приемане на стоката: Приемо-предавателен протокол между страните и протокол от изпитание.

- Валидност на офертата – минимум 120 дни след крайния срок за офериране,

- Пълни данни за връзка с фирмата – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт,

- Да предоставят:

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони;

- Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

-    на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Доставка  на  нагревателни плочи за Химическа лаборатория“,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 16.01.2026г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

- За контакти:

- По  търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com

- По технически въпроси: инж. Недялка Христова /Специалист Хим. лаборатория/ - тел. 0357/60121, e-mail: nhristova@asarel.com