PAGE  
Индекс на документирана информация: РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1 







Рег.№ 93-00-13434/18.12.2025
         





 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно:  Доставка на сух силов трансформатор 160kVA
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
	№
	Кат.№/Описание/Технически изисквания
	М-ка
	К-во

	1.
	Силов трансформатор 160 kVA, сух, ONAN, 6/0.4 kV, режим на работа S1, Dyn5, ±2×2.5% ръчно, IP44, EC Regulation 548/2014
	БР
	1


II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:
1. Твърда ед. цена за търсените позиции – в EUR и USD без ДДС едновременно в опция на Купувача. 
2. Количество за доставка: съгласно таблицата по-горе. 
3. Удостоверят качество на продукта – доставеното оборудването да отговаря на съответните действащи европейски стандарти за качество (СЕ), отраслови норми и на изискванията за съответствие на строителните продукти. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация вкл. нужен инструментариум и материали.
4. Произход на стоките – страна и завод-производител.
5. Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020).

6. Срок на доставка – максимално кратък в дни, след писмено възлагане с поръчка/договор.
7. Условия на плащане – отложено след доставка, без авансови плащания.

8. Гаранционен срок – в месеци след въвеждане в експлоатация. 
9. Валидност на офертата – минимум 90 дни след крайния срок за офериране.
10. Пълни данни за връзка с фирмата – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт
11. Декларация по образец – Приложение №1 към настоящото запитване.
12. Общи изисквания за нови доставчици: с офертата да се предоставят:
· Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони за извършени доставки и година на доставяне на стоки със същите или подобни параметри;
· Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.
· Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 
III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
· Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:
· запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;

    -    на E-mail: pbox@asarel.com
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на сух силов трансформатор 160kVA”,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”. 

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 23.01.2026 г.
IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3. За допълнителна информация: 

	Въпроси
	Лице за контакт
	E-mail
	Телефон

	Технически
	Инж. Луко Сапунков
Техник ЕМ и А
	lsapunkov@asarel.com 
	0357 60 360

	Технически
	Инж. Н. Караатанасов
Инж. Мех. ВОС, ПС и SX-EW
	nenchokaraatanasov@asarel.com 
	0357 60 210, вътр. 139

	Търговски
	Дамян Димитров

Специалист Доставки
	damiand@asarel.com 
	0357 60 356

	Търговски
	Инж. Илия Добрев

Р-л отдел Д и Л
	iliadobrev@asarel.com 
	0357 60 265


PAGE  
стр. 1 от 2


