Индекс на документирана информация
РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3
„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-465/ 13.01.2026г.

Техническо задание (изисквания) 

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО:  "Ремонт и поддръжка /сервиз/ на РVС и Алуминиеви дограми на "Асарел-Медет" АД"
І. Съществуващо положение: 
През годините в Дружеството е подменена дървената дограма с РVС и Алуминиева дограма на почти всички сгради. В една част дограмите са със стъклопакет в друга с поликарбонат монтиран върху съществуваща стоманена дограма.
Поради продължителна експлоатация, тежките производствени условия, лоши климатични условия и др. се появят повреди по горе цитираните дограми /провисване на крила на прозорци и табли на врати, счупване на стъклопакети и поликарбонат, ръчки на врати и прозорци, повреди на крила на прозорци, врати, автомати, брави, панти, мартинки и др./.

ІІ. Цел на задачата:
Поддръжка и своевременно отстраняване на появяващите се повреди на дограмите, с цел удължаване живота им и подобряване на работната обстановка и условията на труд.

ІІІ. Обхват на задачата:

При всяка появила се повреда Възложителят информира задължително писменно фирмата, която ще поеме обслужването и ремонта на дограмите. Обслужването и ремонта на дограмите се състои в следните основни дейности:

· Демонтаж и монтаж на съществуващи метални решетки.

· Демонтаж и монтаж на РVС прозорци.

· Демонтаж и монтаж на алуминиеви еднокрили и двукрили врати.

· Демонтаж и монтаж на алуминиеви витрини.

· Подмяна на гумени уплътнения на РVС и алуминиева дограми.

· Подмяна крила на РVС прозорци и табли на алуминиеви врати.

· Подмяна на подпрозоречни плотове.

· Подмяна на панти, ръчки, мартинки и др. на РVС прозорци.

· Подмяна на брава секретна, дръжки за брава, патронник, автомат и др. на алуминиеви врати.

· Подмяна на единични стъкла и стъклопакети на РVС и алуминиева дограми.

· Подмяна на поликарбонатни плоскости.

· Подмяна на стъклодържачи на РVС и алуминиева дограми.

· Подмяна на комарници 

· Извършване на прогонка на дограми 

· Оформяне отворите след подмяна дограми до напълно завършен вид и др.

· Ремонт щори

IV. Обем на услугата. 
За изпълнение на задачата се предвижда да се сключи Рамков договор със срок от 3 години, като при липса на изявление за прекратяване от която и да е от страните по договора, направено не по-късно от 30 дни преди изтичане срока на действие, същия се удължава с още 2 години.

 Във връзка с предмета на задачата по настоящето ТЗ е необходимо да се извършват различни видове строително-ремонтни дейности, описани в Стойностна сметка - Приложение №1, при необходимост и след изрично възлагане на съответната работа от страна на Възложителя.
V. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.

V.1. Финансова част - към офертата трябва да се приложи:
· Предложения за крайни единични твърди цени по стойностна сметка -Приложение №1 /Техническа спецификация, обобщена стойностна сметка/, които да останат такива за целия период на изпълнението отчитайки инфлационни и други процеси влияещи пряко върху формирането им.

· Цени на основни видове материали – Приложение №2

· Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение  № 1. Справка – Приложение №6.
· Условия за разплащане и начин на разплащане/аванс, гаранционни условия и др./.Начин за гарантиране на аванса. (Да се опишат накрая след КСС – Приложение №1)
· Предложение за цени за транспорт при изпълнение на конкретни единични заявки – Оферентите да предложат:

- цена за транспорт на километър при заплащане отделно
- горен праг на цената за заплащане на транспортни разходи, при който съответната поръчка ако го надвишава, тези разходи ще бъдат покрити от доставно складовите предвидени в единичните цени за видовете дейности и няма да се плащат отделно. 
· Вътрешно фирмен ценоразпис на използваната механизация, като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни разходи и печалба.
V.2. Техническа част – към офертата трябва да се приложи:
· Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail.
· Удостоверение за актуалното състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца.
· Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. Да се запишат в Декларацията, включително и ако няма изисквания.
· Декларация за извършен оглед на обекта/съвместно подписана с Възложителя. /Приложение 3/.
· Автореференция, включително списък на наличния квалифициран персонал и списък на собствената механизация и автотранспортна техника, доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата, наличие на системи за управление на качеството.
· Представяне референции/след 2017г. включително/ от други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер.
· Брой хора – специалисти и работници, които се предвижда да бъдат ангажирани за изпълнение на дейностите.

· Гаранционен срок за качествено извършена работа.

· Готовност за отпочване на работа в календарни дни, след информиране (възлагане) от страна на Възложителят на съответната задача.

· Срок на валидност на офертата, не по-малък от 90 дни.
· Рамков проекто – договор – Приложение №4, което не се попълва, а само подписва и подпечатва на всяка страница от кандидата, с което удостоверява, че е запознат с условията.

· Декларация за конфиденциалност Приложение №5.
· Декларация за За спазване изискванията за „Управление на строителните отпадъци“ – Приложение №7.  Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища, като разходите за това да се интегрират в цените на СРР.
· Приложение №8 – Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
VI. Начин и критерии за приемане на извършената работа.
· Възложителят има право да посещава площадката на строително - ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение;

· Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР. Междинен констативен протокол, за приемане извършена работа, заверен от представител на експлоатацията. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени  в Приложение КСС към договора;  Искане за плащане (Сметка обр.22); При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР. 

· Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР. 

· Разплащането на изпълнените работи  ще се извършва периодично по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до 30 /тридесет/ дни, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.

· Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СРР;  

· Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи. 

VII. Други условия
· Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя.

· Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.V.1./финансова част/ и т.V.2./техническа част/, води до декласиране на оферанта.

· Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване  околната среда, пропускателен  режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

· Да се спазва нормативната уредба и изискванията към строителната организация за управление на строителните отпадъци.

· Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „Екология”,  „Фирмена сигурност”  и от контролните органи.

· На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

· При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ. Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

· Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта! 

· Бъдещият изпълнител организира охрана на подобектите и временно селище за периода на изпълнение на СРР.

· Освен на хартиен, офертните предложения да се представят и на електронен носител /CD диск/.
Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване  деня  посещението. Посещенията ще се извършват  от дата ………………..2026г. до дата ………………….2026г. включително.

Офертите да се представят до 15.00 часа на ……………….2026г. по един от следните начини:
· На ръка в Деловодството на "Асарел-Медет" АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис:  "Оферта за "Ремонт и поддръжка /сервиз/ на РVС и Алуминиеви дограми на "Асарел-Медет" АД.

· По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
· На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.
Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За контакти:

Ръководител отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров, тел: 0357/ 60 491;

Инвеститорски контрол – инж. Иван Д.Тухчиев, тел: 0357/ 60 394, e-mail: ivantuhchiev@asarel.com;
Приложения:

1. Приложение №1 - Стойностна сметка - за попълване в частта цени.;
2. Приложение №2 - Цени на основни видове материали - за попълване в частта цени.;
3. Приложение №3 - Декларация за оглед на строителната площадка.;
4. Приложение №4 - Проекто - Договор.;
5. Приложение №5 - Декларация за конфиденциалност.;
6. Приложение №6 - Справка за елементи на ценообрзуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в         Приложение №1.;
7. Приложение №7 - Декларация за спазване изискванията за „Управление на строителните отпадъци“.;
8. Приложение №8 - Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
За Възложителя:
стр.1/7
за Изпълнителя

стр.7/7





