## Приложение 1
93-00-1704/11.02.2026 |  | Спецификация за първоначална доставка |  |  | Приложение №1
Поз. № | Кат.номер | Кратко описание | МЕ | К-во за доставка | Офертна ед. цена EUR без ДДС | Общо EUR без ДДС
1 | A9F74106 | авт.прекъсвач iC60N 1P 6A C | БР | 15 |  | 0
2 | A9F74110 | авт.прекъсвач iC60N 1P 10A C | БР | 20 |  | 0
3 | A9F74125 | авт.прекъсвач iC60N 1P 25A C | БР | 40 |  | 0
4 | A9F74163 | авт.прекъсвaч iC60N 1P 63A C | БР | 5 |  | 0
5 | Лента Бишоп № 963 19x9.1 |  | БР | 70 |  | 0
6 | Лента Бишоп № 85 25/33 Premium CW |  | БР | 80 |  | 0
7 | Лента Бишоп № 10 PVC 19/20 черна |  | БР | 350 |  | 0
8 | ATV930D75N4 | Честотен регулатор ATV930 75kW 380-480V 50/60Hz | БР | 1 |  | 0
9 | ATV930D30N4 | Честотен регулатор ATV930 30kW 380-480V 50/60Hz | БР | 3 |  | 0
10 | POLT-12D/1XI-ML-4-13 Кабелна глава 1ж. кабел 95 – 240 mm² |  | БР | 15 |  | 0
11 | POLT-12C/1XI Кабелна глава 1ж. кабел 25 – 95 mm² |  | БР | 14 |  | 0
12 | AX1018.000 | Ел. табло от неръждаема стомана 1000х1000х300 мм Rittal кат.№ АХ1018.000 с разпробити отвори за бутони на вратата и за кабелни щуцери на дъното по приложени чертежи. | БР | 1 |  | 0
13 | A9F74116 | авт.прекъсвач iC60N 1P 16A C | БР | 30 |  | 0
14 | A9F74120 | авт.прекъсвач iC60N 1P 20A C | БР | 15 |  | 0
15 | A9F74103 | авт.прекъсвач iC60N 1P 3A C | БР | 15 |  | 0
16 | A9F74104 | авт.прекъсвач iC60N 1P 4A C | БР | 15 |  | 0
17 | Кабелна гилза изолирана 1.5 мм2 ERGOM |  | БР | 100 |  | 0
18 | Кабелна гилза изолирана 2.5 мм2 ERGOM |  | БР | 600 |  | 0
19 | Кабелна гилза медна 4 мм2 ERGOM |  | БР | 100 |  | 0
20 | Кабелна гилза медна 6 мм2 ERGOM |  | БР | 100 |  | 0
21 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 10 |  | БР | 100 |  | 0
22 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 16 |  | БР | 100 |  | 0
23 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 25 |  | БР | 100 |  | 0
24 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 35 |  | БР | 100 |  | 0
25 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 50 |  | БР | 100 |  | 0
26 | Кабелна гилза медна ГКМТ-Sn KLD 70 |  | БР | 100 |  | 0
27 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 16 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
28 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 16 - Ф6 |  | БР | 100 |  | 0
29 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 16 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
30 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 25 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
31 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 25 - Ф6 |  | БР | 100 |  | 0
32 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 25 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
33 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 35 - Ф6 |  | БР | 100 |  | 0
34 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 35 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
35 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 35 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
36 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 35 - Ф12 |  | БР | 500 |  | 0
37 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 10 - Ф6 |  | БР | 100 |  | 0
38 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 10 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
39 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 10 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
40 | Каб. обувка медна НКМТ-Sn KOR 10 - Ф12 |  | БР | 100 |  | 0
41 | A9F74140 | авт.прекъсвач iC60N 1P 40A C | БР | 15 |  | 0
42 | A9F74132 | авт.прекъсвач iC60N 1P 40A C | БР | 15 |  | 0
43 | A9F74310 | авт.прекъсвач iC60N 3P 10A C | БР | 20 |  | 0
44 | A9F74316 | авт.прекъсвач iC60N 3P 16A C | БР | 20 |  | 0
45 | A9F74325 | авт.прекъсвач iC60N 3P 25A C | БР | 20 |  | 0
46 | A9F74332 | авт.прекъсвач iC60N 3P 32A C | БР | 10 |  | 0
47 | A9F74340 | авт.прекъсвач iC60N 3P 40A C | БР | 10 |  | 0
48 | Разклонител без кабел, 3 гнезда, шуко, 250VAC, 16A, гумиран, черен, ATRA 7126 |  | БР | 20 |  | 0
49 | Разклонител без кабел 6 гнезда, 16А, 230V, черен, LEGRAND 694580 |  | БР | 10 |  | 0
50 | Гумиран щепсел (шуко), прав, 16А, 250VAC, IP44, влагозащитен, черен, ATRA 1328 |  | БР | 50 |  | 0
51 | Разклонител SE ST9451W ШУКО 5Х 2Р+Т 16A, 1,5m (3X1,5mm2) и ключ, бял |  | БР | 25 |  | 0
52 | Контакт ШУКО 2P+T, 16A 250V, откр. монтаж, IP20, бял |  | БР | 60 |  | 0
53 | ФОТОСЕНЗОР ELMARK ST302 10A (5-50LUX) IP44 |  | БР | 10 |  | 0
54 | Каб. обувка биметална НКБТ-Al/Cu TMA 35 - Ф10 |  | БР | 200 |  | 0
55 | Каб. обувка алуминиева НКА KDA 35 - Ф12 |  | БР | 200 |  | 0
56 | Каб. обувка биметална НКБТ-Al/Cu TMA 70 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
57 | Каб. обувка алуминиева НКА KDA 70 - Ф10 |  | БР | 200 |  | 0
58 | Лустър клема керамична 2,5 мм2 |  | БР | 100 |  | 0
59 | Лустър клема керамична 4 мм2 |  | БР | 100 |  | 0
60 | Лустър клема керамична 6 мм2 |  | БР | 100 |  | 0
61 | Щепсел шуко гумиран черен 16А, 250V |  | БР | 80 |  | 0
62 | Усилен щепсел 3х25А+0, 380V, гумиран |  | БР | 50 |  | 0
63 | NML3100121 | Контакт Hidra, ШУКО 2P+T, 16A 250V, откр. монтаж, IP54, бял | БР | 90 |  | 0
64 | Електрически контакт 3x25A+0, 380V, бял, повърхностен, ATRA 7122 |  | БР | 10 |  | 0
65 | Електрически контакт 3x25A+0 бакелитен, 380V |  | БР | 20 |  | 0
66 | Универсална разклонителна кутия SCAME 680.003 за стенен монтаж, 80x80x40mm, IP55 и сив цвят |  | БР | 10 |  | 0
67 | Универсална разклонителна кутия 5233H за стенен монтаж, 100x100x37mm, пластмаса, IP54 |  | БР | 10 |  | 0
68 | Индустриален контакт 32А 7-полюсен Mennekes кат.№ 1050 |  | БР | 2 |  | 0
69 | Индустриален щепсел 32А 7-полюсен Mennekes кат.№ 1060 |  | БР | 2 |  | 0
70 | Клема, бърза връзка, 0.2-4 mm2, двойна, WAGO 221-412 |  | БР | 100 |  | 0
71 | Клема, бърза връзка, 0.2-4 mm2, тройна, WAGO 221-413 |  | БР | 100 |  | 0
72 | Каб. накрайник HI 0.5/8 D втулков изол. (500 бр./оп.) |  | ОП | 10 |  | 0
73 | Каб. накрайник HI 0.75/10 D втулков изол. (500 бр./оп.) |  | ОП | 10 |  | 0
74 | Каб. накрайник HI 1/10 D втулков изол. (500 бр./оп.) |  | ОП | 10 |  | 0
75 | Каб. накрайник HI 1.5/12 D втулков изол. (500 бр./оп.) |  | ОП | 10 |  | 0
76 | Клеморед Electro Terminal А1-4mm2 ПП |  | БР | 50 |  | 0
77 | Клеморед 2,5mm2 TYP210, PA - черен |  | БР | 50 |  | 0
78 | Клеморед 4mm2 TYP310, PA - черен |  | БР | 150 |  | 0
79 | Клеморед 6mm2 TYP412, PA - черен |  | БР | 150 |  | 0
80 | Лента Бишоп № 10 PVC 19/20 червена |  | БР | 20 |  | 0
81 | EPH2900121 | Контакт Asfora ШУКО 2Р+Т, скрит монтаж 10/16А 250V, бял | БР | 10 |  | 0
82 | Клеморед 10mm2 TYP512, PA - черен |  | БР | 100 |  | 0
83 | Разклонител АТРА 7126 ШУКО 3Х 2P+T 16А, без шнур гумиран, IP44 |  | БР | 20 |  | 0
84 | LC1D32B7 | TeSys 32A AC3 15KW 1NO 1NC 24VAC COIL | БР | 5 |  | 0
85 | LC1D50AB7 | TeSys 3P EVLK CTR 50A 22KW AC3 24VAC | БР | 5 |  | 0
86 | LC1K0610B7 | 3P CONTACTOR 6A AC3 2.2KW 1NO 24VAC | БР | 5 |  | 0
87 | LC1K0601D7 | TESYS K 3P AC3 440V 6A COIL 42 | БР | 5 |  | 0
88 | LC1D12D7 | TeSys contactor 3P AC3 12A 42VAC coil | БР | 5 |  | 0
89 | LC1D25D7 | TeSys3P CTR 25A AC3 11KW1NO1NC42VAC COIL | БР | 5 |  | 0
90 | LC1D40AD7 | TeSys 3P EVLK CTR 40A 18,5KW AC3 42VAC | БР | 5 |  | 0
91 | LC1D09M7 | TeSys 3P CTR9A AC3 4KW 1NO1NC220VAC COIL | БР | 10 |  | 0
92 | LC1D12P7 | TeSys contactor 3P AC3 12A 230VAC coil | БР | 10 |  | 0
93 | LC1D25P7 | TeSys CTR 25A AC3 11KW 1NO1NC230VAC COIL | БР | 10 |  | 0
94 | LC1K0601M7 | 3P CONT 6A AC3 2.2KW 1NC 220VAC COIL | БР | 10 |  | 0
95 | LC1D32P7 | TeSys CTR 32A AC3 15KW 1NO1NC230VAC COIL | БР | 10 |  | 0
96 | LC1D50P7 | Contactor TeSys Deca 50A 3P 230V AC | БР | 10 |  | 0
97 | LC1D65P7 | TeSys D 3P AC3 440V 65A 230VAC COIL | БР | 10 |  | 0
98 | EPH0300121 | Ключ сериен Asfora, 10А 250V, бял | БР | 10 |  | 0
99 | EPH0100121 | Ключ еднополюсен Asfora, 10А 250V, бял | БР | 10 |  | 0
100 | 083.013A | Тестер за напрежение Laserliner безконтактен AC/DC, AC 12-1000 V, ActiveFinder XP | БР | 5 |  | 0
101 | Шина медна 30/5мм |  | КГ | 5 |  | 0
102 | кабелна превръзка бяла 300х4.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
103 | кабелна превръзка бяла 250х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
104 | кабелна превръзка бяла 500х12.5мм. (50бр/оп.) |  | ОП | 30 |  | 0
105 | кабелна превръзка бяла 365х7.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
106 | XB4BD33 | Sel Switch metal black 3pos stay put 2NO | БР | 20 |  | 0
107 | кабелна превръзка черна 200х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 3 |  | 0
108 | кабелна превръзка черна 300х4.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 3 |  | 0
109 | кабелна превръзка черна 160х2.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 3 |  | 0
110 | SF16K30 | Тръба гофрирана Spiroflex SF16 Ф20,7/16mm, 320N | MET | 400 |  | 0
111 | SF20K30 | Тръба гофрирана Spiroflex SF20 Ф24,7/20mm, 320N | MET | 400 |  | 0
112 | SF25K30 | Тръба гофрирана Spiroflex SF25 Ф30,6/25mm, 320N | MET | 400 |  | 0
113 | SF32K30 | Тръба гофрирана Spiroflex SF32 Ф38/32mm, 320N | MET | 400 |  | 0
Обща стойност EUR без ДДС: | [5 empty] | 0