## Приложение 1
93-00-1704/11.02.2026 |  | Прогнозна годишна спецификация |  |  | Приложение №2
Поз. № | Кат.номер | Кратко описание | МЕ | Прогнозно год. к-во | Офертна ед. цена EUR без ДДС | Общо EUR без ДДС
Ел. Апаратура и Материали.
I. | Автоматични прекъсвачи SCHNEIDER ELECTRIC
1 | A9F74106 | ACTI9 IC60N 1P 6A C | БР | 50 |  | 0
2 | A9F74110 | ACTI9 IC60N 1P 10A C | БР | 50 |  | 0
3 | A9F74113 | ACTI9 IC60N 1P 13A C | БР | 50 |  | 0
4 | A9F74116 | ACTI9 IC60N 1P 16A C | БР | 50 |  | 0
5 | A9F74120 | ACTI9 IC60N 1P 20A C | БР | 50 |  | 0
6 | A9F74125 | ACTI9 IC60N 1P 25A C | БР | 50 |  | 0
7 | A9F74132 | ACTI9 IC60N 1P C 32A 230V | БР | 50 |  | 0
8 | A9F74140 | ACTI9 IC60N 1P C 40A 230V | БР | 50 |  | 0
9 | A9F74150 | ACTI9 IC60N 1P C 50A 230V | БР | 50 |  | 0
10 | A9F74163 | ACTI9 IC60N 1P C 63A 230V | БР | 50 |  | 0
11 | A9F74306 | ACTI9 IC60N 3P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR | БР | 50 |  | 0
12 | A9F74310 | ACTI9 IC60N 3P 10A C MINIATURE CIRCUIT B | БР | 50 |  | 0
13 | A9F74313 | ACTI9 IC60N 3P 13A C MINIATURE CIRCUIT B | БР | 50 |  | 0
14 | A9F74316 | ACTI9 IC60N 3P 16A C MINIATURE CIRCUIT B | БР | 50 |  | 0
15 | A9F74320 | ACTI9 IC60N 3P 20A C MINIATURE CIRCUIT B | БР | 50 |  | 0
16 | A9F74325 | ACTI9 IC60N 3P 25A C MINIATURE CIRCUIT B | БР | 50 |  | 0
17 | A9F74332 | ACTI9 IC60N 3P C 32A 440V MCB | БР | 50 |  | 0
18 | A9F74340 | ACTI9 IC60N 3P C 40A 440V MCB | БР | 50 |  | 0
19 | A9F74350 | ACTI9 IC60N 3P C 50A 440V MCB | БР | 50 |  | 0
20 | A9F74363 | ACTI9 IC60N 3P C 63A 440V MCB | БР | 50 |  | 0
21 | EZC100N3060 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 60A | БР | 5 |  | 0
22 | EZC100N3075 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 75A | БР | 5 |  | 0
23 | EZC100N3080 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 80A | БР | 5 |  | 0
24 | EZC100N3100 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 100A | БР | 5 |  | 0
II. | Честотни инвертори и софстартери SCHNEIDER ELECTRIC
25 | ATS22CH1Q софтстартер |  | БР | 2 |  | 0
26 | ATV930D30N4 честотен инвертор |  | БР | 4 |  | 0
27 | ATV930D22N4 честотен инвертор |  | БР | 2 |  | 0
III. | Контактори SCHNEIDER ELECTRIC
28 | контактор LC1D09D7 |  | БР | 10 |  | 0
29 | контактор LC1D09M7 |  | БР | 10 |  | 0
30 | контактор LC1D12D7 |  | БР | 10 |  | 0
31 | контактор LC1D12P7 |  | БР | 10 |  | 0
32 | контактор LC1D18D7 |  | БР | 10 |  | 0
33 | контактор LC1D18P7 |  | БР | 10 |  | 0
34 | контактор LC1D25D7 |  | БР | 10 |  | 0
35 | контактор LC1D25P7 |  | БР | 10 |  | 0
36 | контактор LC1D32D7 |  | БР | 5 |  | 0
37 | контактор LC1D32P7 |  | БР | 5 |  | 0
38 | контактор LC1D40P7 |  | БР | 5 |  | 0
39 | контактор LC1D50P7 |  | БР | 5 |  | 0
40 | контактор LC1D65AU7 |  | БР | 5 |  | 0
41 | контактор LC1F185M7 |  | БР | 5 |  | 0
42 | контактор LC1K0610M7 |  | БР | 10 |  | 0
43 | контактор LC1K1610M7 |  | БР | 10 |  | 0
IV. | Метални шкафове за ел. Табла IP54 и по-високо, Апартаментни табла и Аксесоари
44 | Шкаф 1200/1000/415 с монт.плоча |  | БР | 5 |  | 0
45 | Шкаф 250/250/150 с монт. плоча |  | БР | 10 |  | 0
46 | Шкаф 600/600/265 с монт.плоча |  | БР | 20 |  | 0
47 | шкаф полиестерен NSYPLM108 с монтажна плоча |  | БР | 3 |  | 0
48 | DIN-Шина 35мм Х 7,5 L=2m |  | БР | 10 |  | 0
49 | щуцер PG 7 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
50 | щуцер PG 9 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
51 | щуцер PG 11 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
52 | щуцер PG 13.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
53 | щуцер PG 16 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
54 | щуцер PG 21 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
55 | щуцер PG 29 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
56 | щуцер PG 42 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
57 | щуцер М12х1.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
58 | щуцер М16х1.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
59 | щуцер М20х1.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
60 | щуцер М25х1.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
61 | щуцер М32х1.5 с гайка |  | БР | 20 |  | 0
62 | щуцер М40х1.5 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
63 | щуцер М50х1.5 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
64 | щуцер М63х1.5 с гайка |  | БР | 10 |  | 0
65 | щуцер М63х1.5 метален, с гайка |  | БР | 20 |  | 0
66 | гребен за 12бр. авт. прекъсвач 1P 100А |  | БР | 10 |  | 0
67 | гребен за 8бр. авт. прекъсвач 3P 100А |  | БР | 10 |  | 0
V. | Индустриални щепсели и контакти SCHNEIDER ELECTRIC
68 | 81283 контакт индустриален 63А |  | БР | 5 |  | 0
69 | 81382 щепсел индустриален 63А |  | БР | 10 |  | 0
70 | 81482 контакт индустриален 63А |  | БР | 10 |  | 0
71 | контакт PKF16F723 16A 200-250V |  | БР | 5 |  | 0
72 | контакт PKF16F735 16A 380V |  | БР | 10 |  | 0
73 | контакт PKF16G423 16A 220V |  | БР | 5 |  | 0
74 | контакт PKF16M735 16A 380V |  | БР | 10 |  | 0
75 | контакт PKF32F423 32A 220V |  | БР | 10 |  | 0
76 | контакт PKF32M735 32A 380V |  | БР | 10 |  | 0
77 | щепсел PKE16M423 16A 220V |  | БР | 5 |  | 0
78 | щепсел PKE16M723 16A 220V |  | БР | 10 |  | 0
79 | щепсел PKE16M735 16A 380V |  | БР | 10 |  | 0
80 | щепсел PKE32M423 32A 220V |  | БР | 5 |  | 0
81 | щепсел PKE32M735 32A 380V |  | БР | 10 |  | 0
VI. | Електрооборудване за СрН и ВН
82 | Вентилен отвод /импулсен разрядник/ 6 kV 10kA, OM, HDA-06MA-NFF |  | БР | 6 |  | 0
83 | Проходен изолатор ПРБО 10/200 |  | БР | 30 |  | 0
84 | Подпорни изолатори тип ПАМ 1/10 |  | БР | 10 |  | 0
85 | Подпорни изолатори тип ПБК 10 |  | БР | 10 |  | 0
86 | Триполюсен разединител за вътр.монтаж тип РММ 10/200 + 1бр. РЛЗ-15 |  | БР | 6 |  | 0
87 | Основа за ВвП 10kV вътр.монтаж, СВвП10 |  | БР | 10 |  | 0
88 | предпазител ВвП 10kV/10A |  | БР | 5 |  | 0
89 | предпазител ВвП 10kV/16A |  | БР | 5 |  | 0
90 | предпазител ВвП 10kV/20A |  | БР | 5 |  | 0
91 | предпазител ВВП 10kV/25A |  | БР | 5 |  | 0
92 | предпазител ВвП 10kV/32A |  | БР | 5 |  | 0
93 | предпазител ВвП 10kV/40A |  | БР | 5 |  | 0
94 | предпазител ВвП 10kV/50A |  | БР | 5 |  | 0
95 | предпазител ВвП 10kV/6,3A |  | БР | 5 |  | 0
96 | предпазител ВвП 10kV/63A |  | БР | 5 |  | 0
97 | предпазител ВвП 20kV/10A |  | БР | 10 |  | 0
98 | предпазител ВвП 20kV/16A |  | БР | 10 |  | 0
VII. | Пускатели за ел. Двигатели |  | БР
99 | пускател П25A 17-25/220V (ПВ-25А) |  | БР | 20 |  | 0
100 | пускател ПВ-40А |  | БР | 5 |  | 0
101 | Пускател П16A 12-18/220V |  | БР | 5 |  | 0
102 | пускател ПВР-25A |  | БР | 5 |  | 0
103 | пускател ПВР-40А |  | БР | 5 |  | 0
Кабелна арматура и електроинсталационни материали
VIII. | Кабелни накрайници ERGOM
104 | НКМТ-Sn KOR 10 - Ф8 |  | БР | 200 |  | 0
105 | НКМТ-Sn KOR 10 - Ф10 |  | БР | 200 |  | 0
106 | НКМТ-Sn KOR 16 - Ф8 |  | БР | 200 |  | 0
107 | НКМТ-Sn KOR 16 - Ф10 |  | БР | 200 |  | 0
108 | НКМТ-Sn KOR 25 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
109 | НКМТ-Sn KOR 25 - Ф10 |  | БР | 250 |  | 0
110 | НКМТ-Sn KOR 25 - Ф12 |  | БР | 100 |  | 0
111 | НКМТ-Sn KOR 35 - Ф8 |  | БР | 100 |  | 0
112 | НКМТ-Sn KOR 35 - Ф10 |  | БР | 350 |  | 0
113 | НКМТ-Sn KOR 35 - Ф12 |  | БР | 200 |  | 0
114 | НКМТ-Sn KOR 50 - Ф10 |  | БР | 200 |  | 0
115 | НКМТ-Sn KOR 50 - Ф12 |  | БР | 100 |  | 0
116 | НКМТ-Sn KOR 70 - Ф10 |  | БР | 50 |  | 0
117 | НКМТ-Sn KOR 70 - Ф12 |  | БР | 50 |  | 0
118 | НКМТ-Sn KOR 95 - Ф12 |  | БР | 100 |  | 0
119 | НКМТ-Sn KOR 120 - Ф12 |  | БР | 50 |  | 0
120 | НКМТ-Sn KOR 120 - Ф16 |  | БР | 100 |  | 0
121 | НКМТ-Sn KOR 150 - Ф12 |  | БР | 50 |  | 0
122 | НКМТ-Sn KOR 185 - Ф16 |  | БР | 50 |  | 0
123 | НКМТ-Sn KOR 240 - Ф16 |  | БР | 20 |  | 0
124 | НКМТ-Sn KOR 300 - Ф16 |  | БР | 20 |  | 0
125 | НКМТ-Sn KOR 400 - Ф12 |  | БР | 20 |  | 0
126 | НКА KDA 16 - Ф6 |  | БР | 50 |  | 0
127 | НКА KDA 16 - Ф8 |  | БР | 50 |  | 0
128 | НКА KDA 25 - Ф8 |  | БР | 50 |  | 0
129 | НКА KDA 25 - Ф10 |  | БР | 50 |  | 0
130 | НКА KDA 35 - Ф8 |  | БР | 50 |  | 0
131 | НКА KDA 35 - Ф10 |  | БР | 100 |  | 0
132 | НКА KDA 50 - Ф8 |  | БР | 50 |  | 0
133 | НКА KDA 50 - Ф10 |  | БР | 50 |  | 0
134 | НКА KDA 70 - Ф10 |  | БР | 50 |  | 0
135 | НКА KDA 70 - Ф12 |  | БР | 50 |  | 0
136 | НКА KDA 95 - Ф12 |  | БР | 30 |  | 0
137 | НКА KDA 120 - Ф12 |  | БР | 30 |  | 0
138 | НКА KDA 150 - Ф12 |  | БР | 30 |  | 0
139 | НКА KDA 150 - Ф16 |  | БР | 30 |  | 0
140 | НКА KDA 185 - Ф16 |  | БР | 50 |  | 0
141 | ГКМТ-Sn KLD 10 |  | БР | 100 |  | 0
142 | ГКМТ-Sn KLD 16 |  | БР | 200 |  | 0
143 | ГКМТ-Sn KLD 25 |  | БР | 200 |  | 0
144 | ГКМТ-Sn KLD 35 |  | БР | 100 |  | 0
145 | ГКМТ-Sn KLD 50 |  | БР | 100 |  | 0
146 | ГКМТ-Sn KLD 70 |  | БР | 50 |  | 0
147 | ГКМТ-Sn KLD 95 |  | БР | 50 |  | 0
148 | ГКМТ-Sn KLD 120 |  | БР | 50 |  | 0
149 | ГКМТ-Sn KLD 150 |  | БР | 30 |  | 0
150 | ГКМТ-Sn KLD 185 |  | БР | 30 |  | 0
151 | ГКМТ-Sn KLD 240 |  | БР | 30 |  | 0
152 | ГКМТ-Sn KLD 400 |  | БР | 30 |  | 0
153 | ГКА LA 16. 1-10 kV |  | БР | 50 |  | 0
154 | ГКА LA 25. 1-10 kV |  | БР | 30 |  | 0
155 | ГКА LA 35. 1-10 kV |  | БР | 50 |  | 0
156 | ГКА LA 50. 1-10 kV |  | БР | 30 |  | 0
157 | ГКА LA 70. 1-10 kV |  | БР | 30 |  | 0
158 | ГКА LA 95. 1-10 kV |  | БР | 20 |  | 0
159 | ГКА LA 120. 1-10 kV |  | БР | 20 |  | 0
160 | ГКА LA 150. 1-10 kV |  | БР | 50 |  | 0
161 | ГКА LA 185. 1-10 kV |  | БР | 50 |  | 0
162 | Биметална шайба М 6 - PMA 6 |  | БР | 50 |  | 0
163 | Биметална шайба М 8 - PMA 8 |  | БР | 50 |  | 0
164 | Биметална шайба М 10 - PMA 10 |  | БР | 100 |  | 0
165 | Биметална шайба М 12 - PMA 12 |  | БР | 100 |  | 0
166 | Биметална шайба М 16 - PMA 16 |  | БР | 50 |  | 0
167 | Биметална шайба М 20 - PMA 20 |  | БР | 50 |  | 0
IX. | Кабелни превръзки и изолационни ленти
168 | кабелна превръзка 100х2.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50
169 | кабелна превръзка 100х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 30 |  | 0
170 | кабелна превръзка 140х3.2мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
171 | кабелна превръзка 160х2.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50
172 | кабелна превръзка 200х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
173 | кабелна превръзка 250х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
174 | кабелна превръзка 280х4.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
175 | кабелна превръзка 290х3.6мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
176 | кабелна превръзка 300х4.8мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
177 | кабелна превръзка 320х7.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
178 | кабелна превръзка 360х3.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
179 | кабелна превръзка 450х7.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
180 | кабелна превръзка 500х12.5мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 50 |  | 0
181 | кабелна превръзка 550х9мм. (100бр/оп.) |  | ОП | 20 |  | 0
182 | изолирбанд текстилен 8м. |  | БР | 1000 |  | 0
183 | лента бандажна - PVC |  | КГ | 20 |  | 0
184 | Лента Бишоп № 85 25/33 Premium CW |  | БР | 350 |  | 0
185 | Лента Бишоп № 963 19x9.1 |  | БР | 150 |  | 0
186 | Лента Бишоп №20 Plyseal |  | БР | 20 |  | 0
X. | Електрически изделия и устройства
187 | NML0100121 Ключ еднополюсен Hidra, 10А 250V, откр. монтаж, IP54, бял |  | БР | 50 |  | 0
188 | EPH0100321 Ключ еднополюсен Asfora, 10А 250V, бял |  | БР | 30 |  | 0
189 | NML3100121 Контакт Hidra, ШУКО 2P+T, 16A 250V, откр. монтаж, IP54, бял |  | БР | 100 |  | 0
190 | EPH2900121 Контакт Asfora ШУКО 2Р+Т, 10/16А 250V, бял |  | БР | 70 |  | 0
191 | Усилен контакт 3х25А+0, 380V |  | БР | 100 |  | 0
192 | Усилен щепсел 3х25А+0, 380V |  | БР | 100 |  | 0
193 | Щепсел шуко разглобяем черен 16А, 250V |  | БР | 100 |  | 0
194 | Щепсел шуко гумиран черен 16А, 250V |  | БР | 100 |  | 0
195 | Разклонител шуко 6X 2P+T 16A, с шнур 5м (3X1,5mm2) и ключ |  | БР | 30 |  | 0
196 | Разклонител шуко 3X 2P+T 16A, с шнур 5м (3X1,5mm2) и ключ |  | БР | 30 |  | 0
197 | Клеморед бакелит 12 х 2,5 мм2 |  | БР | 20 |  | 0
198 | Клеморед бакелит 12 х 4,0 мм2 |  | БР | 20 |  | 0
199 | Клеморед бакелит 12 х 6,0 мм2 |  | БР | 20 |  | 0
XI. | Кабелна арматура за силови кабели TE
200 | Тънкост. термосв. тръба EN-CGPT-1.5/0.5-0-SP |  | МЕТ | 50 |  | 0
201 | Тънкост. термосв. тръба EN-CGPT-3/1-0-SP |  | МЕТ | 50 |  | 0
202 | Тънкост. термосв. тръба EN-CGPT-6/2-0-SP |  | МЕТ | 50 |  | 0
203 | Тънкост. термосв. тръба EN-CGPT-9/3-0-SP |  | МЕТ | 50 |  | 0
204 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 10/ 3-A/U |  | МЕТ | 100 |  | 0
205 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 16/ 5-A/U |  | МЕТ | 100 |  | 0
206 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 25/ 8-A/U |  | МЕТ | 100 |  | 0
207 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 35/ 12-A/U |  | МЕТ | 100 |  | 0
208 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 50/ 16-A/U |  | МЕТ | 100 |  | 0
209 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 63/ 19-1000/U |  | БР | 50 |  | 0
210 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 75/ 22-1000/U |  | БР | 50 |  | 0
211 | Ср.ст.термсв.тръба MWTM 85/ 25-1000/U |  | БР | 50 |  | 0
212 | Ср.ст.термсв.тръба 24kV BPTM 30/ 12-A/U |  | МЕТ | 50 |  | 0
213 | Деб.ст.термсв.тр. с леп.сл. FCSM 28/ 9-1000/S |  | БР | 10 |  | 0
214 | Деб.ст.термсв.тр. с леп.сл. FCSM 38/ 12-1000/S |  | БР | 30 |  | 0
215 | Деб.ст.термсв.тр. с леп.сл. FCSM 51/ 16-1000/S |  | БР | 10 |  | 0
216 | Репарационен маншет RFSM-65/15-500/123 |  | БР | 10 |  | 0
217 | Реп.маншет CRSM 34/10-1500 |  | БР | 5 |  | 0
218 | Реп.маншет CRSM 53/13-1500 |  | БР | 5 |  | 0
219 | Реп.маншет CRSM 84/20-1500 |  | БР | 5 |  | 0
220 | POLT-12C/1XI кабелна глава |  | БР | 6 |  | 0
221 | POLT-12D/1XI кабелна глава |  | БР | 6 |  | 0
222 | POLT-12D/3XI-H1 кабелна глава |  | БР | 3 |  | 0
223 | POLT-12C/3X1-Н1 кабелна глава |  | БР | 6 |  | 0
224 | POLJ-12/1x500 муфа кабелна |  | БР | 3 |  | 0
225 | POLJ-12/1x240-400 муфа кабелна |  | БР | 6 |  | 0
226 | POLJ-12/3x120-240 муфа кабелна |  | БР | 3 |  | 0
227 | POLJ-12/3x70-150 муфа кабелна |  | БР | 3 |  | 0
228 | POLJ-06/3x150-240 6-10kV муфа кабелна |  | БР | 3 |  | 0
Обща стойност на офертата EUR без ДДС: | [5 empty] | 0
Забележки:
При офериране е задължително спазването на номерацията.
При неофериране на дадена позиция се отбелязва количество 0, а добавянето на нови позиции се отбелязва с буква към съответния номер на позицията.
Посочени са прогнозни годишни количества, като Купувачът си запазва правото да не поръча цялата номенклатура във вида, посочен в спецификацията по-горе, а по начин отговарящ на неговата производствена необходимост.