PAGE  
Индекс на документирана информация:                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1







Рег.№ 26-00-399/06.02.2026
         






 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно:  Доставка на изделия за пробирен анализ
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
	№
	Описание/Технически изисквания
	Мярка
	Прогнозно годишно количество

	1
	Поти за пробирен анализ *

Поти за топене:

 - Височина –  140 ÷ 150 мм,
 - Външен диаметър на горната част – 105 мм,

 - Външен диаметър на основата – 56 мм,

 - Потите да са предназначени за топене , да издържат на температура не по-ниска от 1100°С,

 - Да имат гладка не порьозна повърхност, да не абсорбират от стопилката,

 - Дебелина не стените - не по-малко от 5 мм,

 - Дебелина на дъното - не по-малко от 12 мм.
	брой
	9180

	2
	Керамични подложки* 

 - Височина - 40мм, 
 - Широчина - 100мм,

 - Подложките да могат да идържат, на температура не по-ниска от 1100°С,

 - Дебелина на стените не по-малко от 5 мм,

 - Дебелина на дъното не по-малко от 12 мм.
	брой
	470

	3
	Магнезитови купелки*  
 - Височина 40мм, 
 - Външен диаметър на горната част - 50мм,

 - Външен диаметър на основата – 33 мм,

 - Дебелина на стените в горна част  - не по-малко от 5 мм,

 - Вътрешната част да е сферична, 

 - Купелката да има възможността да абсорбира приблизително 40 грама Олово
	брой
	9200


*Приложена снимка на търсените продукти
ІІ. В ОФЕРТАТА ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Предложат твърда единична цена за срока на договора в  EUR без ДДС
2. Посочат условия на плащане – максимално разсрочено в календарни дни след всяка доставка, без авансови плащания.
3. Посочат пълна техническа спецификация ( съдържание на Al2O3, температура на изпичане, огнеупорност, привидна порест, якост на натиск МРа, термична устойчивост, размери  и др.) на оферираните позиции без цени. Задължително е спазването на номерацията на позициите. Ако дадена позиция не се предлага, да се отбележи „Без отговор“,

4. Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания; Посочените в таблицата количества са прогнозни, годишни, на база статистика от минали години  и могат да претърпят изменение
5. Удостоверят качество на продукта – при доставка да се предоставят необходимите документи - Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие. 
6. Да посочат:

· Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020),
· Произход на стоките – страна и завод-производител,
· Срок на доставка: – в календарни дни след поръчка,
· Гаранционен срок/ срок на съхранение – в месеци след дата на доставка,
· Валидност на офертата – най-малко шест месеца след крайния срок за офериране.
7. Да предоставят: 
· Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри; 
· Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 настоящи клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура.

· Фирмени документи - Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.
8. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта. 
         III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ 
      При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканеният кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за   оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори. 
         IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол“, се представя по един от следните начини:

· запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

· на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

    -     на E-mail: pbox@asarel.com
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на изделия за пробирен анализ ”,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.  

.

       2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 04.03.2026г.

      Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

      Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
         VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
      1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.
      2.  Най-напред се изготвя оценка за съответствие по техническите условия. В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по т.II Техническа част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.

      3. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

      4. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти:

· По  търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com 

· По технически въпроси: Ръководител звено  „Разработка проби“ Захари Захариев Тел.: 0357/ 60 121,  Е-mail: zzahariev@asarel.com.         

PAGE  
стр. 1 от 3

