PAGE  

Индекс на документирана информация




                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11                                    
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1
Рег.№ 93-00-4222/15.04.2026г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
ОТНОСНО:  Избор на доставчик на технически газове и смеси
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

 І. ПРЕДМЕТ НА ЗАПИТВАНЕТО.
      Целта на настоящото проучване е избор на доставчик на технически газове и смеси, с когото „Асарел-Медет“ АД да сключи рамков договор за доставка.

      Всички доставки за конкретни количества се изпълняват след писмена поръчка на купувача. Техническите газове/смеси трябва да се доставят в съдове на продавача, които подлежат на връщане.

       Предмет на доставката са следните технически газове и смеси с посочени в таблицата прогнозни годишни количества:    
                                                                                                                                       Таблица №1                                                                                                                                                              
	№
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно годишно к-во

	1
	Кислород технически (O2) 2.5
	м3
	2 500

	2
	Азот (N2) течен 5.0
	кг
	4 500

	3
	Азот (N2) газообразен 4.7
	м3
	12 000

	4
	Ацетилен (C2H2) 2.6
	кг
	500

	5
	Аргон  (Ar) лабораторен 5.0
	м3
	1500

	6
	Аргон-метан Р10 (90% Ar 5.0+ 10% CH4 4.6)
	м3
	40

	7
	Хелий (He) 5.0
	м3
	30

	8
	Пропан-бутан 20л- 10кг.
	бр
	60

	9
	Въглероден диоксид (CO2) 3.0
	кг
	70


     * Забележка: «Асарел-Медет» АД разполага със собствени криогенни (дюарови) съдове, в който да бъде доставян течен азот по позиция 2 от Таблица №1.
ІІ. В ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
       1. Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания;
       1.1. Удостоверят качество на продукта – при доставка да се предоставят необходимите документи - Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие. Участниците следва за представят документ за оторизация, представителство или дистрибуция; 

       2. Посочат:
· Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);
· Срок на доставка: максимално кратък (в дни след поръчка). 

· Гаранции – в месеци след дата на доставка.

· Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайния срок за подаването й.    
 3. Да предоставят: Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони; Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
 4. Фирмени документи- участниците следва да предоставят: Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи- за последната отчетна финансова година; Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

 5. Всеки участник е необходимо да се запознае с Общите условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет” – Приложение №1 (15 стр.), неразделна част от сертифицираната и интегрирана система за управление на КУПУВАЧА – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 и да потвърди съгласието си с текстовете им. Същото е налично в електронен формат на интернет страница www.asarel.com. 
       6. Всеки участник е необходимо да попълни и подаде Декларация по образец - Приложение № 23 (2 стр.), към настоящото запитване за оферта с оглед спазване изискванията на „Политика на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията“. Същата е налична в електронен формат на интернет страница www.asarel.com.      
       Подписаната Декларация, от страна на кандидатите, е задължителна част от подадената от тях оферта.
IІІ. ТЪРГОВСКА ЧАСТ
      Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:
       1. Цена без ДДС – твърди единични цени за срока на договора в евро без ДДС. В предложените цени да бъде калкулирана цената за временно ползване на съдове на доставчика, в които се доставя стоката. 
       2.  Условия на плащане – максимално разсрочено след всяка доставка.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ 
 При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.
   Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори. 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
     1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по пощата /адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД/ в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: „Оферта за доставка на технически газове и смеси”, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание: 
Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция, валидност на офертата и други специфични изисквания съгласно запитването за оферта, референции, баланс и отчет за приходи и за последната финансова година и други специфични изисквания съгласно настоящото Запитване за оферта. 

Запечатан плик №  2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика по отношение на цена и начин на плащане .

      2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 08.05.2026г.
      Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

      Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
      1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.
      2.  Най-напред се изготвя оценка за съответствие по техническите условия. В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по т.II Техническа част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.
      3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално/ Търсене и Предлагане.
      4.   Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
      5.    Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт:

· По технически и търговски въпроси: Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com.
Стр. 1/3

