PAGE  
Индекс на документирана информация: РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1 







Рег.№ 93-00-5524/20.05.2026
         





 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно:  ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА ETI
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
	№
	Кат.№/Описание/Технически изисквания
	М-ка
	К-во

	1.
	003801035 Понижаващ трансформатор ETI Тип: TRANSF 1fB 24-0-24, 150VA 
	БР
	10

	2.
	003801037 Понижаващ трансформатор ETI Тип: TRANSF 1fB 24-0-24, 250VA
	БР
	10

	3.
	003801040 Понижаващ трансформатор ETI Тип: TRANSF 1fB 24-0-24, 500VA
	БР
	3

	4.
	003801877 Понижаващ трансформатор ETI Тип: TRANSF 1fO 48V, 160VA TH
	БР
	5

	5.
	003801879 Понижаващ трансформатор ETI Тип: TRANSF 1fO 48V, 250VA TH
	БР
	5

	6.
	002470133 Импулсен токоизправител ETI Тип: PS-30-24
	БР
	5

	7.
	004482126 Контакт скрит монтаж 220V ETI Тип: ЕЕH 16S 
	БР
	20

	8.
	001101000 Ел. табло за външен монтаж ETI Тип: ECT8PT прозрачна врата
	БР
	10

	9.
	001102110 Метално ел. табло 40/40/25 ETI Тип: GT40-40-25
	БР
	10

	10.
	001102121 Метално ел. табло 60/40/25 ETI Тип: GT60-40-25
	БР
	10

	11.
	001102124 Метално ел. табло 60/60/30 ETI Тип: GT60-60-30 
	БР
	10

	12.
	001102176 Комбиниран ключ за ел. табло ETI Тип: KEY-UNI-M
	БР
	30

	13.
	002141516 Автоматичен прекъсвач ETI Тип: ETIMAT6 16A крива C 
	БР
	15

	14.
	002141518 Автоматичен прекъсвач ETI Тип: ETIMAT6 25A крива C
	БР
	15

	15.
	002161520 Автоматичен прекъсвач ETI Тип: ETIMAT6 40A крива D
	БР
	10

	16.
	002161518 Автоматичен прекъсвач ETI Тип: ETIMAT6 25A крива D
	БР
	10

	17.
	002464128 Контактор ETI Тип: RBS 425-30-230V AC
	БР
	10


II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:
1. Твърда ед. цена за търсените позиции – в EUR без ДДС. 
2. Количество за доставка: съгласно таблицата по-горе. 
3. Удостоверят качество на продукта – доставените материали и оборудване да отговарят на съответните действащи европейски стандарти за качество (СЕ), отраслови норми и на изискванията за съответствие на строителните продукти. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, гаранционни карти и други.
4. Произход на стоките – страна и завод-производител.
5. Франкировка: DDP склад Купувач, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020).

6. Срок на доставка – максимално кратък в дни за цялата спецификация, след писмено възлагане с поръчка/договор.
7. Условия на плащане – отложено след доставка, без авансови плащания.

8. Гаранционен срок – в месеци след доставка. 
9. Валидност на офертата – минимум 90 дни след крайния срок за офериране.
10. Пълни данни за връзка с фирмата – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт
11. Декларация по образец – Приложение №1 към настоящото запитване.
12. Общи изисквания за нови доставчици: с офертата да се предоставят:
· Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони за извършени доставки и година на доставяне на стоки със същите или подобни параметри;
· Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.
· Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 
III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:
· запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;

    -    на E-mail: pbox@asarel.com
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на електроапаратура ETI”,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”. 

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 12.06.2026 г.
IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


3. За допълнителна информация: Д. Димитров - Специалист Доставки, тел. 0357 60 356, e-mail: damiand@asarel.com
С уважение:
	Специалист Доставки: 

/Д. Димитров/


	Р-л направление Д и С:

/Н. Господинов/

	Експерт Търговия: 

/Н. Немски/


	Р-л отдел Ремонт ОФ, ОФ, ВОС, ПС и SX-EW:
/инж. А. Ангелов/


	Р-л отдел Д и Л: 

/инж. Ил. Добрев/


	Директор РД:

/инж. Н. Минеков/



	
	

	
	Изп. Директор

/инж. Н. Пелтеков/


PAGE  
стр. 1 от 2


