	Индекс на документирана документация
	

	РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3
	


                      “АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
                                                               УТВЪРДИЛ:                                            
                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                               /инж.Николай Пелтеков/ 
                             



 Дата:…………………..

Техническо задание 
ОТНОСНО: СРР НА ОБЕКТ: „ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СГРАДИ И РЕМОНТ ПОКРИВИ НА ХОТЕЛ „АСАРЕЛ“, ГР.КИТЕН“
 
1.Съществуващо положение.
Към настоящия момент хотел „Асарел“ в гр.Китен не функционира. Поради компрометирана хидроизолация, са налични течове на вода от покрива. Необходимо е и обезопасяване на сградата, чрез плътно затваряне с ламарина на прозорците от партерния етаж на хотела и ресторанта към него. В двора към хотела има налични 15/петнадесет/ амортизирани дървени бунгала. 
2. Условия  за същността/цел/, съдържанието/предмет/.  
2.1 Същност /цел/ на услугата:
 Целта на ТЗ е избор на изпълнител за строителството на обект: „Обезопасяване на сгради и ремонт покриви на хотел „Асарел“, гр.Китен“

2.2. Съдържание/предмет/ на услугата: 
С реализиране на задачата ще се постигне, спиране на течовете от покрива и намаляване на вероятността от проникване с взлом от партерните етажи. Почистване на двора от амортизираните бунгала.
          3.Обем на услугата. Основни технико-икономически параметри.Специфични изисквания към услугата.

3.1.Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта: Реализиране на всички предвидени строително-ремонтни работи, са описани в Приложение №1-количествена сметка. 
Обема на работите обхваща:

Демонтаж на стара хидроизолация от корпусите на хотела/жилищна част, лоби бар, ресторант и захранващ трафопост/. Монтаж на нова хидроизолация. Демонтаж/разрушаване на наличните бунгала. Обезопасявяне на партерния етаж, чрез плътно затваряне с ламарина на прозорци и витрини. Натоварване и транспорт на строителни отпадъци. 3.2.Материали за изпълнение:
В таблица Приложение №2, са описани основните видове материали необходими за реализация на обекта. При попълване на таблицата да се посочат единични цени с включени разходи франко обекта, като се посочи доставчик с местонахождение.

Необходимите материали, са посочени в Приложение №1-количествена сметка , някои от които са:

- рулонна битумна хидроизолация SBS - 4 kg/м²;
-воронки с диаметър 110 mm (водоприемници за вътрешно водоотвеждане), с листоуловители;
- поцинкована шина за монтаж на обшивка с дебелина 3мм;
- равностранен винкел 30/30/4мм

3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:
Основно, строителните работи ще се извършват на открито. 
Част от дейностите, ще се налага да се извършват с автономни подемни съоръжения.За целта, кандидатите трябва да подсигурят необходимия брой спомагателен, обучен за работа с подемни съоръжения персонал,  инструктиран, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Включително трябва да осигурят, такелажен персонал, сапани и друга спомагателна техника за товаро-разтоварните дейности, блоков монтаж и демонтаж  на оборудването, материалите и металните конструкции. 

        Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят и интегрират в единичните цени за видовете СРР в Приложение №1.
Относно отпадъците генерирани на обекта:

· Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.

· При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същия ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт.

· Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали” и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №9.
· Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1.
3.4. РПОИС

При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС за обекта с мерки по ЗБР и обезопасяване на площадката. РПОИС се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за стриктно спазване на ПБЗ и технологиите за изпълнение на СРР. 

      
Изпълнението на предвидените СРР ще стартира задължително и само след одобряването на РПОИС от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Изготвянето на РПОИС, с подробен план-график за изпълнение, да бъде съобразен с изготвения ПБЗ за обекта. 

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

4.1. Ценово предложение/Финансова част/ – към офертата трябва да се приложи:
    4.1.1.Предложения за крайни единични „твърди” цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции, включително използваната техника за монтаж и демонтаж. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.
          4.1.2.Цени на основни видове материали – Приложение №2
          4.1.3.Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

          4.1.4.Обща рекапитулационна стойност за услугата, лева без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4.
          4.1.5.Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.

4.1.6.ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи т.4.1.Ценово предложение/Финансова част/, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, който плик се поставя заедно с плика  „Техническо предложение”, в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в т.  4.3.2.
4.2 .Техническо предложение/Техническа част/ – към офертата 

трябва да се приложи:

4.2.1. Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата”.
При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:
	№
	Етапи  /междинни срокове в кал.дни/
	Документи по образец
	Важни дати

	1.
	Откриване на строителна площадка на обекта 
	Протокол обр.2
	Датата на подписан акт обр.2 се счита за  «Начало» на срок за изпълнение

	2.
	Готовност за отпочване и период за мобилизация
	
	

	3.
	Период на същинските СРР
	
	

	4.
	Период за извършване на довършителни дейности и отстраняване на недоделки
	
	

	5.
	Установяване годността на строежа за приемането му от комисия
	Констативен акт – двустранен
	Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение


При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ кандидатите потвърждават, че ще извършат дейността при непрекъснат 8 часов работен ден ; 
√ кандидатите потвърждават, че при поискване от Възложителя ще извършат дейността при непрекъснат двусменен 16 часов работен режим ;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/ .

- ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;


- Краен срок за предаване на обекта ( като условна дата).

              ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем съгласно КСС /Приложение №1/. 
        Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.
4.2.2.Гаранционен срок за качествено извършена работа – Приложение №7;
4.2.3.Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №8;
4.2.4.Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9;
4.2.5.Проекто-договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/  – Приложение №10;
4.2.6.Декларация за срок на валидност – Приложение №11. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни;
4.2.7.Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №12;
4.2.8.Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта;
4.2.9.Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работа, след което се представя и подписва декларация за оглед- Приложение №14;

4.2.10. Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №15

4.2.11.Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

4.2.12.Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

-Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;
-Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;
-Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;
-Референции /минимум 3бр/ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители;
-Документи на фирмата, свързани с наличие на въведени системи за управление на качеството. 

4.2.13.Удостоверение за актуалното състояние на фирмата издадено през 2026г. 
 

 4.2.14. Финансов отчет одитиран от експерт-счетоводител за изминалата финансова година , както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие;
4.2.15.Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ;
4.2.16.Копие от документи за наличие на системи за контрол. Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката;

Забележка: това са сертификационни документи за конкретна дейност(например заваряване, ел.изпитвания и др.).

        4.2.17.Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/;
        4.2.18.ПОЯСНЕНИЕ: 

1/.Всички описани документи, съставящи т.4.2. Техническо предложение/Техническа част/,  при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение”, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение” в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в т.4.3.2.

2/. Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от някой от оферентите в техническите им предложения, то съответния оферент се декласира от по-нататъшно участие и ценовата му оферта не се отваря.
4.3. Важни услови за участниците:

4.3.1. При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на, което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

4.3.2. Всички описани документи в т.4.1 и т.4.2 се поставят заедно в общ голям, непрозрачен плик( В големия плик се поставят запечатани двата по-малки плика съгласно т.4.1.6. и т.4.2.18.), който се запечатва и надписва по следния начин: 
До Изпълнителния Директор на "Асарел-Медет" АД, 4500 гр. Панагюрище. Върху плика се поставя надпис:

ОФЕРТА за изпълнение на СРР на Обект: „Обезопасяване на сгради и ремонт покриви на хотел „Асарел“, гр.Китен“

и Забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!”
Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Попълнените приложения №1 и №2 по т.4.1   се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.

4.3.3.Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.
  4.3.4. Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

  5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

5.1.Възложителя има право да посещава площадката на строително–монтажните и ремонтни работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение;

5.2.ПИП/СМР;
5.3.Протоколи по Наредба No3;
5.4.Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.;

5.5.Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това;
            5.6.Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол;
5.7.Подготовка на екзекутиви;
5.8.Снимков материал;

5.9.Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане;
5.10.Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор;
            5.11.Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора;

- Искане за плащане (Сметка обр.22);

- Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;


При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

5.12.Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

5.13.Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи;

5.14.Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи;

  5.15.Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно  между Изпълнителя и Възложителя;
5.16.Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение №1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение №1 и доказани количества;
6.Други условия

6.1.Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

6.2.При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

6.3.Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

6.4.Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта. 

6.5.На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

6.7.Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

            6.8.Офертите да се представят до 15.30 часа на  ............... 20…… г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД  запечатани в плик, окомплектован, адресиран и надписан съгласно т.4.3.2. 
 - По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е пощенското клеймо/.

6.9.Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика. 

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


        7. За контакти

инж.Спас Гочев  тел. 0878179332  e-mail  sgochev@asarel.com
инж.Николай Калпаков тел. 0899106723

8. Приложения:

1. Приложение№1 – „Техническа спецификация за обекта” – обобщена количествена сметка;
2. Приложение№2 - Техническа спесификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;
3. Приложение №3–Справка за ценообразуващи показатели;
4. Приложение№4–Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане;
5. Приложение№5–Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа;
6. Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

7. Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок;
8. Приложение№8–Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта;
9. Приложение№9–Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци;
10. Приложение №10 – Проекто-Договор за строителство;
11. Приложение №11 – Декларация за срок на валидност;
12. Приложения №12 – „Административни сведения”;
13. Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители;
14. Приложение №14 – Декларация за оглед на площадката;
15. Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност;
16. Приложение №16 - Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничетелни мерки и мерки върху търговията;

ИЗГОТВИЛИ:


               
СЪГЛАСУВАЛИ:

Инв.контрол:                                                 Р-л отдел „Строителство“:                          

 /инж.Николай Калпаков/                                /инж. Здравка Кърпаров/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Инв.контрол :

Р-л отдел „БЗР“:

  /инж.Спас Гочев/                                          /инж. Петър Дерменджиев/

Р-л отдел „Екология“:

                                                                            /инж. Мариела Джиджинкова/


Р-л звено „СС, П и НО“:
                                                                            /инж. Даниела Ранчева/
Р-л отдел „ДиЛ“:








   /инж. Илия Добрев/

Р-л  н-ие „Доставки и Строителство“:

                                                                             /Николай Господинов/

Директор „ФИД“

                                                                                 /Момчил Михайлов/

